# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 03.06.2019										№ 50

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения МО «Город Покров» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду 2019-2020 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы города, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годы в муниципальном образовании «Город Покров, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте города www.pokrovcity.ru.

## Глава Администрации								О.В. Котров

| Завизировано: Начальник орготдела МКУ «ЦМУ» А.А. Лежнина | Согласовано: Первый заместитель главы Администрации, Председатель КУМИ Д.В. Рогов |
| --- | --- |
| Консультант, юрист И.В. Клюшник | Начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» Д.Н.Коровкин |

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю  _______________________

(подпись исполнителя)

Название файла: 0306_Подготовка_отопительный_сезон

Исп. Н.А. Титова–консультант отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ»,тел.: 6-28-29

(И.О.Ф., должность, телефон)

Разослать:

1. В дело – 2 экз.

2. В отдел ЖКХ – 1 экз.

3. В УК города – по 1 экз.

4. ООО «Водоканал г. Покров» - 1 экз.

5. ООО «Владимиртеплогаз» - 1 экз.

6. ООО «СтройГарант» - 1 экз.

Приложение

к постановлению главы

Администрации города Покров

от 03.06.2019 г.  № 50

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 годы

в муниципальном образовании «Город Покров»

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, должность | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение - водозаборные сооружения и наружные сети водопровода |
| 1. | Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж глубинных насосов ЭЦВ-10-120-80 на артезианской скважине ВЗС - 1 шт.х3 | 131,266 | IV квартал 2019г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2. | Капитальный ремонт. Замена сетевого насоса Д200/36 на станции 2-го подъема, ВЗС | 104,382 | IV квартал 2019г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев ― 8 шт. г.Покров, п.Введенский. | 117,242 | IV квартал 2019г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 4. | Кап.ремонт сети водопровода Д100 мм, к ж.д. №№113 и 113-а по ул.Октябрьская, протяженность - 197 пм. Магистраль №2. | 321,613 | IV квартал 2019г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по водозаборным сооружениям и наружным сетям водопровода | 674,503 | х | х | х |
| Водоотведение наружные сети канализации |
| 1. | "Капитальный ремонт канализационных колодцев - 8 шт. (в год)" | 97,927 | IIIквартал 2019г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2. | "Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - по 1 шт. в год) на КНС п.Введенский (у озера)"" | 91,413 | III квартал 2019г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3. | "Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - 1 шт. на КНС ""Центральная""" | 91,413 | III квартал 2019г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 4. | "Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 160-45 - по 1 шт. в год на КНС-1" | 91,413 | III квартал 2019г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 5. | "Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 160х45 - на КНС ""Нева""" | 92,430 | III квартал 2019г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 6. | Кап.ремонт рулонной кровли на КНС-2 | 61,185 | II квартал 2019г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 7. | Кап.ремонт рулонной кровли на КНС-3 | 47,636 | II квартал 2019г | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 8. | Капитальный ремонт первичных отстойников, подводящих и отводящих лотков очистных сооружений канализации | 246,806 | II-III квартал 2019г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по наружным сетям канализации | 820,223 | х | х | х |
| Аварийный запас материально-технических ресурсов |
| 1. | Аварийный запас материально-технических ресурсов | 100,000 |  | главный инженер ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению: | 1 594,726 | х | х | х |
| Системы теплоснабжения Котельная № 1 г. Покров |
| 1. | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | 45,924 | июнь 2019г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 2. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 27,662 | июнь 2019г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 3. | Ремонт трубопроводов котельной | 60,025 | июнь 2019г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | 152,739 | июль 2019г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 5. | Ремонт элетро оборудования и КиПА | 102,4 | июль 2019г | Толмачёв С.В. | собственные средства |
| 6. | Ремонт тепловых сетей по итогам опресовки | 632,341 | август 2019г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
| 7. | Восстановление нарушенного благоустройства на местах проведения ремонтных работ | 163,29 | июнь–сентябрь 2019г | Подрядная организация | собственные средства |
| 8. | Ремонт и замена тепловых сетей | 52,75 | май-сентябрь 2019г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
| 9. | Капитальный ремонт фильтра ХВО I и II ступени | 36,750 | май 2019г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 10. | Замена и ремонт участка тепловой сети отопления от ТК-16г в районе дома №6 по ул. Школьный проезд до ТК-115г в районе дома №4 по ул. Школьный проезд | 140,035 | июль-август 2019г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
| 11. | Замена и ремонт участка тепловой сети отопления от ТК-244г в районе дома №18 по ул. Больничный проезд до дороги по ул. 3-го Интернационала | 320,348 | май-июль 2019г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
| Котельная № 2 г. Покров |
| 1. | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | 26,807 | август 2019г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 2. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 23,046 | август 2019г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 3. | Ремонт трубопроводов котельной | 1,055 | май-август 2019г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | 166,065 | июнь-август 2019г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 5. | Ремонт элетро оборудования и КиПА | 30,869 | июль 2019г. | Толмачёв С.В. | собственные средства |
| Котельная № 4 г. Покров |  |  |
| 1. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 5,181 | август 2019г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 2. | Ремонт запорной арматуры | 40,963 | июнь-август 2019г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 3. | Ремонт элетро оборудования и КиПА | 8,771 | июль 2019г. | Толмачёв С.В. | собственные средства |
| 4. | Замена и ремонт участка тепловой сети отопления от ТК в районе дома №11 до ТК в районе дома №33 и №34 | 363,670 | июнь-июль 2019г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
|  | Итого по котельным: | 728,282 | х | х | х |
|  | Итого по тепловым сетям: | 1672,437 | х | х | х |
|  | Всего по поселению: | 2400,719 | х | х | х |
| Жилой фонд Муниципального Образования «Город Покров» |
| 1. | г. Покров, ул. Малая Поляна д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 2. | г. Покров, ул. Октябрьская д.64 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 3. | г. Покров, ул. Октябрьская д.66 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления | тек.ремонт (тариф) | апрель-май 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 4. | г. Покров, ул. Октябрьская д.75 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления | тек.ремонт (тариф) | апрель-май 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 5. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления | тек.ремонт (тариф) | апрель-май 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 6. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113а - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; - частичный ремонт отмостки и цоколя. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 7. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113б - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; - замена участка (10м) трубопровода ХВС; - замена участка (10м) трубопровода ГВС . | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 8. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.6 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 9. | г. Покров, ул. Быкова д.71 - промывка системы отопления; - промывка теплообменника - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 10. | г. Покров, ул. Спортивный проезд д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 11. | г. Покров, ул. Ленина д.71 - откачка и очистка емкостей септика, обновление бактерий; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 12. | г. Покров, ул. Ленина д.124 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; - ремонт приямки возле 3 и 4 подъездов; - замена участка (20м) трубопровода ГВС; - замена участка (20м) трубопровода отопления. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 13. | г. Покров, ул. Райтоповский проезд д.1 - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 14. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.34 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем отопления; - ремонт козырьков над подъездами; - ремонт крылец подъездов. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 15. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.46 - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; . | тек.ремонт (тариф) | август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 16. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.52а - промывка системы отопления; - косметический ремонт 2и 4 подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 17. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.54 б - промывка системы отопления; - косметический ремонт 1 подъезда; - установка энергосберегающих светильников над входами в подъезд; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 18. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.57 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 19. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.73 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 20. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.76 - промывка системы отопления; - промывка системы теплообменника; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; - косметический ремонт 4 подъезда. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 21. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.83 - промывка системы отопления; - промывка системы теплообменника; - замена окон в 4 подъезде; - косметический ремонт коридора 4 этажа. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 22. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.99 - промывка системы отопления; - ремонт боковых тумб ступеней; - ремонт козырьков 1 и 2 подъезда. - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 23. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.103 - промывка системы отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 24. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.105 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 25. | г. Покров, ул. Герасимова д.20 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 26. | г. Покров, ул. Герасимова д.22 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 27. | г. Покров, ул. Герасимова д.24 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - частичный ремонт отмостки 1,2 и 3 подъездов; -косметический ремонт 2 подъезда; - ремонт козырька 4 подъезда; - замена окон в 3 подъезде. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 28. | г. Покров, ул. Герасимова д.24а - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - замена окон в 1 подъезде. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 29. | г. Покров, ул. Герасимова д.26 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -косметический ремонт 5 и 6 подъездов; - ремонт козырька 6 подъезда; - частичный ремонт кровли; - ремонт межпанельных швов. | тек.ремонт (тариф | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 30. | г. Покров, ул. Герасимова д.30 - промывка системы отопления; - промывка теплообменников; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - замена окон в 1,5 и 9 подъездах; - ремонт козырьков 1,3 и 8 подъездов; - косметический ремонт 1 и 9 подъездов; - установка энергосберегающих светильников в подъездах и перед входами в подъезд; - частичный ремонт цоколя и отмостки. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 31. | г. Покров, ул. Советская д.74 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - вывоз мусора из подвала; - частичный ремонт цоколя 1,2 и 8 подъезды; - ремонт отмостки у 3 подъезда; -косметический ремонт 1 подъезда. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 32. | г. Покров, ул. Кольцевая д.18а - промывка системы отопления; - промывка теплообменника; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 33. | п. Введенский д.3 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - частичный ремонт отмостки; - ремонт козырька 3 подъезда; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 34. | п. Введенский д.9 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 35. | п. Введенский д.14 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 36. | п. Введенский д.32 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - частичный ремонт цоколя; - косметический ремонт подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 37. | п. Введенский д.33 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; - частичный ремонт цоколя и отмостки; - ремонт козырька 1 подъезда; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 38. | п. Введенский д.34 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; - косметический ремонт 2 подъезда; - частичный ремонт цоколя и отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 39. | п. Введенский д.35 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; - частичный ремонт цоколя и отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 40. | п. Введенский д.36 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; - частичный ремонт цоколя и отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 41. | п. Введенский д.37 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя и отмостки; - частичный ремонт кровли; | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 42. | п. Введенский д.38 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя и отмостки; - косметический ремонт подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Авраменко С.А. зам. директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 43. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.2 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 44. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.2 корпус2 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 45. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.3 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - ремонт ступеней и площадок у входных дверей с 4 по 7 подъезды. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 46. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.4 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - частичный ремонт цоколя. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 47. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.5 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - ремонт подъезда. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 48. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.6 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - ремонт козырька 6 подъезда; - частичный ремонт цоколя. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 49. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.18 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - перекрытия приямок железом; - установка новых окон в 1,2,3,4 и 6 подъездах. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 50. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.19 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - замена участка канализационной трубы в приямке; - частичный ремонт на крыше участков стыка крыши с трубами. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 51. . | г. Покров, ул. Больничный проезд д.21 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - частичный ремонт кровли. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 52. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.23 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - ремонт подъездов. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 53. | г. Покров, ул. Герасимова д.17 - ревизия (замена) запорной арматуры систем .ХВС; ГВС; отопление; - осмотр и прочистка вент каналов;. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 54. | г. Покров, ул. Герасимова д.19 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - частичный ремонт цоколя; - частичный ремонт крыши. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 55. | г. Покров, ул. Герасимова д.23 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - частичный ремонт подъездов; - частичный ремонт крыши. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 56. | г. Покров, ул. Герасимова д.28 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - частичный ремонт цоколя; - частичный ремонт ступеней. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 57. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.49 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - ремонт/замена нижних колен водосточных труб; - частичный ремонт козырьков подъездов. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 58. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.51 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - ремонт подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 59. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.53 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - ремонт подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 60. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.55 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; -частичный ремонт цоколя; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 61. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.59 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; -частичный ремонт цоколя; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 62. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.64б - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - ремонт подъездов; - ремонт крыши входа в подвал 1 подъезда; - ремонт козырьков 2,3 подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 63. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.2 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - ремонт 1,5,6 подъездов; - частичный ремонт отмостки; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 64. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.4 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт отмостки; - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 65. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.6 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - ремонт козырьков 2,4 подъездов; - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 66. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.8 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - ремонт 3 подъезда; - ремонт ступенек в 4 подвал; - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 67. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.10 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт парапета; - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 68. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.12 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт парапета; - ремонт межпанельных швов; - частичный ремонт отмостки - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 69. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.14 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт перил: - частичный ремонт отмостки; - частичный ремонт крыши; - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 70. | г. Покров, ул. Пролетарская д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - ремонт крыши входа 6 подвал; - ремонт козырька 5 подъезда - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 71. | г. Покров, ул. Пролетарская д.2 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - ремонт козырька 1,6 подъездов - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 72. | г. Покров, ул. Пролетарская д.3 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - ремонт 3,4,6 подъездов; - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 73. | г. Покров, ул. Пролетарская д.5 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 74. | г. Покров, ул. Пролетарская д.11 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя; - осмотр и прочистка вент каналов; - частичный ремонт крыши; - частичный ремонт входа в подъезд. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 75. | г. Покров, ул. Советская д.9 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт отмостки; - осмотр и прочистка вент каналов; - частичный ремонт крыши; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 76. | г. Покров, ул. Советская д.49 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт входа в подъезд; - осмотр и прочистка вент каналов; - ремонт подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 77. | г. Покров, ул. Советская д.78 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 78. | г. Покров, ул. Советская д.160 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 79. | г. Покров, ул. Быкова д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 80. | г. Покров, ул. Быкова д.2 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 81. | г. Покров, ул. Октябрьская д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя - частичный ремонт отмостки - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 82 | г. Покров, ул. Октябрьская д.3 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя - частичный ремонт ступенек - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 83. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.4 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 84. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.4а - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт крыши - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 85. | г. Покров, ул. Испытателей д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт цоколя - частичный ремонт ливнестоков - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 86. | г. Покров, ул. Фейгина д.1а - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - частичный ремонт отмостки - частичный ремонт перил в подъездах - осмотр и прочистка вент каналов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2019г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| объекты электросетевого хозяйства г.Покров |
| 1. | Реконструкция части ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС "Городская" г.Покров | 01.09.2019г | подрядная организация |  |
| 2. | Капитальный ремонт части ВЛ-10 кВ фид.109 ПС "Городская г.Покров | 01.09.2019г | подрядная организация |  |
| 3. | "Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 фидер 109 ПС ""Городская"" п.Введенский г.Покров " | 01.09.2019г | подрядная организация |  |
| 4. | Капитальный ремонт силовых трансформаторов в ТП-2 (фидер 1007 ПС "Лесная") мощностью 630 кВА и в ТП -7 (фидер 121 ПС "Покров) мощностью 400 кВА. | 01.09.2019г | подрядная организация |  |
| 5. | Расчистка трассы линии электропередачи ф.112 ПС "Городская" | 01.09.2019г | подрядная организация |  |
| 6. | Капитальный ремонт строительной части трансформаторной подстанции № 7 в г.Покров. | 01.09.2019г | подрядная организация |  |
| 7. | Проведение текущего ремонта оборудования электрооборудования объектов электросетевого хозяйства | 01.09.2019г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» " |  |
| 8. | Формирование и комплектация неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования | 15.09.2019г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» |  |
| 9. | Подготовка к ОЗП систем отопления и горячего водоснабжения помещений базы по адресу: г.Покров, ул.Октябрьская, д.83 . | 01.09.2019г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» |  |
| 10. | Проведение профилактических испытаний электрооборудования до и выше 1000 В согласно графика | 01.09.2019г | подрядная организация |  |
| 11. | Пересмотр схем трансформаторных подстанций и вывешивание их в соответствующих ТП | 30.09.2019г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» " |  |
| 12. | Корректировка ( пересмотр ) поопорных схем ВЛ 10, 6 и 0,4 кВ. | 30.09.2019г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» " |  |
| 13. | Нанесение недостающих предупреждающих знаков на дверях ТП, опорах ВЛ | 30.09.2019г | Китаев С.А. – начальник района ООО «СтройГарант» " |  |