# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 29.05.2019											№ 39

О внесении изменений в Схему теплоснабжения в административных границах муниципального образования «Город Покров» на период 2012-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации города Покров от 29.01.2013 № 24

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в «Схему теплоснабжения в административных границах муниципального образования «Город Покров» на период 2012-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации города Покров от 29.01.2013 №24, следующие изменения:

1.1. Перед пояснительной запиской разместить «Перечень тепловых нагрузок в разрезе источников», согласно приложению № 1.

1.2. Раздел «4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» дополнить информацией, согласно приложение № 2.

1.3. Графическую часть дополнить «Схемой существующих тепловых сетей от блочно-модульной котельной № 4 в п. Введенский», согласно приложению №3.

1.4. В тексте Схемы вместо слов «котельная № 4 в п. Введенский» читать «Блочно-модульная котельная № 4 в п. Введенский».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит  опубликованию в городской общественно – политической газете «Покров смотрит в будущее» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

Глава Администрации							О.В. Котров

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации

от 29.05.2019           № 39

Перечень тепловых нагрузок в разрезе источников г. Покров

| Котельная | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагруз-ка на горячее водос-набже-ние, Гкал/час | Нагру-зка на пар, Гкал/час | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП |  |  |  |  |  |
| Объект расчета (адрес, фукнциональное назначение) | Котельная | ЦТП |  |  |  |  |  |
| г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | 12,971949 | 0,008238 | 2,5127036 |  | 15,4928906 |
| Без ЦТП | 0,150905 |  | 1,3799104 |  | 1,5308154 |
| 3 Интернационала ул, 32, ( Здание ), Школа№1 г.Покров -ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0121198 |  | 0,0121198 |
| 3 Интернационала ул, 34, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0345642 |  | 0,0345642 |
| 3 Интернационала ул, 37А, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0231902 |  | 0,0231902 |
| 3 Интернационала ул, 49, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0696938 |  | 0,0696938 |
| 3 Интернационала ул, 49, ( Жилой дом ), 3 Интернационала ул, 49, ФГБНУ ФИЦВиМ ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,000605 |  | 0,000605 |
| 3 Интернационала ул, 49, ( Жилой дом ), Шалганов В.А. помещение - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0003542 |  | 0,0003542 |
| 3 Интернационала ул, 51, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0598202 |  | 0,0598202 |
| 3 Интернационала ул, 51, ( Жилой дом ), Шаталова Н.В. ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000352 |  | 0,0000352 |
| 3 Интернационала ул, 51А, ( Здание ), Д/с №1 г.Покров - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0138886 |  | 0,0138886 |
| 3 Интернационала ул, 53, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,057497 |  | 0,057497 |
| 3 Интернационала ул, 55, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0522698 |  | 0,0522698 |
| 3 Интернационала ул, 57, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,071511 |  | 0,071511 |
| 3 Интернационала ул, 59, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0852192 |  | 0,0852192 |
| 3 Интернационала ул, 59, ( Жилой дом ), помещение парикмахерской (Рогов М.В.) - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0003542 |  | 0,0003542 |
| Больничный проезд, 16/3, ( Здание ), ООО «Пахомов» ресторан «Гурман»-ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,012826 |  | 0,012826 |
| Больничный проезд, 18, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,1209736 |  | 0,1209736 |
| Больничный проезд, 18, ( Жилой дом ), Покров, ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0003036 |  | 0,0003036 |
| Больничный проезд, 18, ( Жилой дом ), ИП Новикова Е.В.ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0006556 |  | 0,0006556 |
| Больничный проезд, 19, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,021494 |  | 0,021494 |
| Больничный проезд, 21, ( Жилой дом ), ООО «Викон» помещение -ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0025256 |  | 0,0025256 |
| Больничный проезд, 21, ( Жилой дом ), Покровское ГОРПО («Ветеран») - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0006556 |  | 0,0006556 |
| Больничный проезд, 21, ( Жилой дом ), Эрнандес Родригес Хуан - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0006556 |  | 0,0006556 |
| Больничный проезд, 21, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0141416 |  | 0,0141416 |
| Больничный проезд, 21, ( Жилой дом ), Кондрашина В.В. (помещение) - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0006556 |  | 0,0006556 |
| Больничный проезд, 23, ( Жилой дом ), аптека (Соколов С.Н.) - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000704 |  | 0,0000704 |
| Больничный проезд, 23, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0231902 |  | 0,0231902 |
| Ленина ул, 122, (Здание ), ООО «Покровская швейная фабрика «Искра» - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0016676 |  | 0,0016676 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), помещение (ООО «Лавмедикл») - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0004554 |  | 0,0004554 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), г.Покров, помещение почты-ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000704 |  | 0,0000704 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), Помещение ростелеком-ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,000176 |  | 0,000176 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,128722 |  | 0,128722 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), ООО «Трайтэк» - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0001056 |  | 0,0001056 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), ООО «Защита 01» - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,000253 |  | 0,000253 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), ООО «Будьте здоровы» помещение - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000704 |  | 0,0000704 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), Александрова Е.И. - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0003542 |  | 0,0003542 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), Астафьев О.Е. 2435 ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000352 |  | 0,0000352 |
| Ленина ул, 126, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0124432 |  | 0,0124432 |
| Ленина ул, 128, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0016368 |  | 0,0016368 |
| Ленина ул, 130, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0197978 |  | 0,0197978 |
| Малая Поляна ул, 5, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0005302 |  | 0,0005302 |
| Первомайская ул, 1, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0984346 |  | 0,0984346 |
| Первомайская ул, 1, (Жилой дом ), Григорян Е.А. м-н Строймат -ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000352 |  | 0,0000352 |
| Первомайская ул, 1, (Жилой дом ), Григорян Е.А. м-н Рыба - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0003278 |  | 0,0003278 |
| Северная ул, 3, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  |  |  |  |
| Северная ул, 8, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0028292 |  | 0,0028292 |
| Советская ул, 21А, (Здание ), г.Покров, ИП Стрекалов А.Ю. | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП | 0,150905 |  |  |  | 0,150905 |
| Советская ул, 42, (Здание ), г.Покров, помещение ПАО "БАНК УРАЛСИБ" - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,000176 |  | 0,000176 |
| Советская ул, 42, (Здание ), ЦМУ г.Покров -ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,001661 |  | 0,001661 |
| Советская ул, 44, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0073524 |  | 0,0073524 |
| Советская ул, 49, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0774708 |  | 0,0774708 |
| Советская ул, 53, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0005456 |  | 0,0005456 |
| Советская ул, 74, (Жилой дом ), Игнатова Ю.Л. (помещение 2 ) - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000352 |  | 0,0000352 |
| Советская ул, 74, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,1269334 |  | 0,1269334 |
| Советская ул, 76, (Здание ), Д/с №5 г.Покров -ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,017677 |  | 0,017677 |
| Советская ул, 78, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,1191872 |  | 0,1191872 |
| Школьный проезд, 1, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,010747 |  | 0,010747 |
| Школьный проезд, 3А, ( Здание ), ООО Мегастрой ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0007062 |  | 0,0007062 |
| Школьный проезд, 4, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0209286 |  | 0,0209286 |
| Школьный проезд, 4, ( Жилой дом ), ООО «Созвездие» - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000704 |  | 0,0000704 |
| Школьный проезд, 4, ( Жилой дом ), ООО «Скиф» - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0009856 |  | 0,0009856 |
| Школьный проезд, 4А, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,021494 |  | 0,021494 |
| Школьный проезд, 5, ( Здание ), ООО «КОРЁ» помещение - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0022968 |  | 0,0022968 |
| Школьный проезд, 5, ( Здание ), ИП Омаров Абдулла Джамавович - (ГВС) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0001056 |  | 0,0001056 |
| Школьный проезд, 6, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | Без ЦТП |  |  | 0,0243232 |  | 0,0243232 |
| Без ЦТП | 0,150905 |  | 1,3799104 |  | 1,5308154 |
| г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 12,517205 | 0,008238 | 0,3873936 |  | 12,9128366 |
| 3 Интернационала ул, 103, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,092285 |  |  |  | 0,092285 |
| 3 Интернационала ул, 105, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,075901 |  |  |  | 0,075901 |
| 3 Интернационала ул, 32, ( Здание ), Гараж школы№1 г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,040758 |  |  |  | 0,040758 |
| 3 Интернационала ул, 32, ( Здание ), Тренажерный зал школы№1 г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,009918 |  |  |  | 0,009918 |
| 3 Интернационала ул, 32, ( Здание ), Школа №1 г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,386836 |  |  |  | 0,386836 |
| 3 Интернационала ул, 34, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,13285 |  |  |  | 0,13285 |
| 3 Интернационала ул, 37А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,063785 |  |  |  | 0,063785 |
| 3 Интернационала ул, 39, ( Здание ), ДШИ г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,065447 |  |  |  | 0,065447 |
| 3 Интернационала ул, 39, ( Здание ), ДК г.Покров (дом ученых) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,104368 |  |  |  | 0,104368 |
| 3 Интернационала ул, 48, ( Здание ), Покров, Поликлиника (здание роддома) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,17256 |  |  |  | 0,17256 |
| 3 Интернационала ул, 48, ( Здание ), Покров, Главный лечебный корпус | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,195567 |  |  |  | 0,195567 |
| 3 Интернационала ул, 48, ( Здание ), Покров, Хозяйственный корпус | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,055799 |  |  |  | 0,055799 |
| 3 Интернационала ул, 48А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,010898 |  |  |  | 0,010898 |
| 3 Интернационала ул, 49, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,189823 |  |  |  | 0,189823 |
| 3 Интернационала ул, 49, ( Жилой дом ), Шалганов В.А. помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,003895 |  |  |  | 0,003895 |
| 3 Интернационала ул, 49, ( Жилой дом ), 3 Интернационала ул, 49, ФГБНУ ФИЦВиМ ОТОП | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,003895 |  |  |  | 0,003895 |
| 3 Интернационала ул, 50, ( Здание ), Детский дом г.Покров (баня) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,024441 |  |  |  | 0,024441 |
| 3 Интернационала ул, 50, ( Здание ), Детский дом г.Покров (гараж) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,078154 |  |  |  | 0,078154 |
| 3 Интернационала ул, 50, ( Здание ), Детский дом г.Покров (спальный корпус) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,335819 |  |  |  | 0,335819 |
| 3 Интернационала ул, 50, ( Здание ), Покров - гараж | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,022401 |  |  |  | 0,022401 |
| 3 Интернационала ул, 51, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,197617 |  |  |  | 0,197617 |
| 3 Интернационала ул, 51, ( Жилой дом ), Шаталова Н.А. ОТОПЛ | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,004008 |  |  |  | 0,004008 |
| 3 Интернационала ул, 51А, ( Здание ), Д/с №1 г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,085195 |  |  |  | 0,085195 |
| 3 Интернационала ул, 52, ( Здание ), Центр творчества г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,175373 |  |  |  | 0,175373 |
| 3 Интернационала ул, 52А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,268085 |  |  |  | 0,268085 |
| 3 Интернационала ул, 53, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,195584 |  |  |  | 0,195584 |
| 3 Интернационала ул, 54, ( Здание ), МБУ «МЦИТ «Интеллект» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,111462 |  |  |  | 0,111462 |
| 3 Интернационала ул, 54А, ( Колледж ), Покров - Учебный корпус | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,181485 |  |  |  | 0,181485 |
| 3 Интернационала ул, 54Б, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,127036 |  |  |  | 0,127036 |
| 3 Интернационала ул, 55, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,190586 |  |  |  | 0,190586 |
| 3 Интернационала ул, 55, ( Жилой дом ), Турецкая В.С. | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,003832 |  |  |  | 0,003832 |
| 3 Интернационала ул, 56, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,048523 |  |  |  | 0,048523 |
| 3 Интернационала ул, 57, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,228217 |  |  |  | 0,228217 |
| 3 Интернационала ул, 58, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,051202 |  |  |  | 0,051202 |
| 3 Интернационала ул, 59, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,259324 |  |  |  | 0,259324 |
| 3 Интернационала ул, 59, ( Жилой дом ), Рогов М.В. | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,006567 |  |  |  | 0,006567 |
| 3 Интернационала ул, 60, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,061025 |  |  |  | 0,061025 |
| 3 Интернационала ул, 60А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,07132 |  |  |  | 0,07132 |
| 3 Интернационала ул, 62А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,011285 |  | 0,001782 |  | 0,013067 |
| 3 Интернационала ул, 62А, ( Здание ), Покров, пожарно-спасательная часть №43 (Пожарное депо) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,046148 |  | 0,0079838 |  | 0,0541318 |
| 3 Интернационала ул, 64, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,008536 |  |  |  | 0,008536 |
| 3 Интернационала ул, 64А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,075348 |  |  |  | 0,075348 |
| 3 Интернационала ул, 64Б, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,252635 |  |  |  | 0,252635 |
| 3 Интернационала ул, 66, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,076226 |  |  |  | 0,076226 |
| 3 Интернационала ул, 68, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,067831 |  |  |  | 0,067831 |
| 3 Интернационала ул, 68А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,023505 |  |  |  | 0,023505 |
| 3 Интернационала ул, 70, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,068231 |  |  |  | 0,068231 |
| 3 Интернационала ул, 72, (Административное здание ), г.Покров, Владлесхоз гараж | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,018434 |  |  |  | 0,018434 |
| 3 Интернационала ул, 72, (Административное здание ), г.Покров, Владлесхоз (мастерская) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,00259 |  |  |  | 0,00259 |
| 3 Интернационала ул, 72, ( дминистративное здание ), г.Покров, Владлесхоз | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,012717 |  |  |  | 0,012717 |
| 3 Интернационала ул, 73, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,075826 |  |  |  | 0,075826 |
| 3 Интернационала ул, 74, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,011285 |  |  |  | 0,011285 |
| 3 Интернационала ул, 76, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,211386 |  | 0,090211 |  | 0,301597 |
| 3 Интернационала ул, 76А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,024209 |  |  |  | 0,024209 |
| 3 Интернационала ул, 79А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,140842 |  | 0,044275 |  | 0,185117 |
| 3 Интернационала ул, 79А, ( Жилой дом ), ООО "Анелс" (77,1 м2) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,007206 |  | 0,0003014 |  | 0,0075074 |
| 3 Интернационала ул, 79А, ( Здание ), Асадулляев Э.Х.о. (овощная база) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,013392 |  |  |  | 0,013392 |
| 3 Интернационала ул, 79А, ( Жилой дом ), ООО «Анелс» (247,1 м2) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,023094 |  |  |  | 0,023094 |
| 3 Интернационала ул, 81, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,28953 |  | 0,1179684 |  | 0,4074984 |
| 3 Интернационала ул, 83, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,247945 |  | 0,077231 |  | 0,325176 |
| 3 Интернационала ул, 99, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,150315 |  |  |  | 0,150315 |
| Больничный проезд, 16/2, ( Здание ), г.Покров, помещение ООО «Август» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,024873 |  |  |  | 0,024873 |
| Больничный проезд, 16/3, ( Здание ), ООО «Пахомов» ресторан"Гурман" | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,055647 |  |  |  | 0,055647 |
| Больничный проезд, 16/2, ( Здание ), Помещение ООО «Август» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,002036 |  |  |  | 0,002036 |
| Больничный проезд, 16/2, ( Здание ), Помещение ООО «Локон» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,00554 |  |  |  | 0,00554 |
| Больничный проезд, 16/2, ( Здание ), Помещение ИП Носенко С.В. | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,001275 |  |  |  | 0,001275 |
| Больничный проезд, 16/2, ( Здание ), Помещение ИП Васильев А.И. | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,008116 |  |  |  | 0,008116 |
| Больничный проезд, 16/2, ( Здание ), ООО «Пахомов» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,025748 |  |  |  | 0,025748 |
| Больничный проезд, 18, ( Жилой дом ), Покров, помещение поликлинники | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,102842 |  |  |  | 0,102842 |
| Больничный проезд, 18, ( Жилой дом ), ИП Маслов А.В. ОТОПЛ | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,004475 |  |  |  | 0,004475 |
| Больничный проезд, 18, ( Жилой дом ), ИП Новикова Е.В. ОТОПЛ | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,005708 |  |  |  | 0,005708 |
| Больничный проезд, 18, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,188646 |  |  |  | 0,188646 |
| Больничный проезд, 19, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,092928 |  |  |  | 0,092928 |
| Больничный проезд, 21, ( Жилой дом ), ООО «Викон» помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,004129 |  |  |  | 0,004129 |
| Больничный проезд, 21, ( Жилой дом ), Кондрашина В.В. (помещение) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,004204 |  |  |  | 0,004204 |
| Больничный проезд, 21, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,063717 |  |  |  | 0,063717 |
| Больничный проезд, 21, ( Жилой дом ), Покровское ГОРПО («Ветеран») | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,006782 |  |  |  | 0,006782 |
| Больничный проезд, 21, ( Жилой дом ), Эрнандес Родригес Хуан | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,006689 |  |  |  | 0,006689 |
| Больничный проезд, 22, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,010413 |  |  |  | 0,010413 |
| Больничный проезд, 23, ( Жилой дом ), аптека (Соколов С.Н.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,00383 |  |  |  | 0,00383 |
| Больничный проезд, 23, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,088979 |  |  |  | 0,088979 |
| Быкова ул, 71, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,08455 |  | 0,020328 |  | 0,104878 |
| Быкова ул, 98, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,007833 |  |  |  | 0,007833 |
| Быкова ул, №17, (Гараж (ГСК «Автомобилист») , Лаврентьев С.В. | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,005188 |  |  |  | 0,005188 |
| Комсомольская ул, 2, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,008687 |  |  |  | 0,008687 |
| Ленина ул, 107, (Здание ), Начальная школа г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,139805 |  | 0,009009 |  | 0,148814 |
| Ленина ул, 122, (Здание ), ООО «Покровская швейная фабрика «Искра» - проходная | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,012361 |  |  |  | 0,012361 |
| Ленина ул, 122, (Здание ), ООО «Покровская швейная фабрика «Искра» - склады | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,030368 |  |  |  | 0,030368 |
| Ленина ул, 122, (Здание ), ООО «Покровская швейная фабрика «Искра»- гл.корпус | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,121951 |  |  |  | 0,121951 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), Покров, помещение ростелеком | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,015895 |  |  |  | 0,015895 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,25352 |  |  |  | 0,25352 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), Покров, помещение почты-отопление | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,018231 |  |  |  | 0,018231 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), Администрация г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,013925 |  |  |  | 0,013925 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), ООО «Защита 01» ОТОПЛ | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,014536 |  |  |  | 0,014536 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), ООО «Трайтэк» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,016656 |  |  |  | 0,016656 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), Астафьев О.Е. ОТОПЛ | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,003512 |  |  |  | 0,003512 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), Мугинов Радиф Фаутович | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,001653 |  |  |  | 0,001653 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), ООО «Будьте здоровы» помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,010444 |  |  |  | 0,010444 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), помещение (ООО «Лавмедикл») | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,013387 |  |  |  | 0,013387 |
| Ленина ул, 124, (Жилой дом ), Александрова Е.И. ОТОПЛ | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,002905 |  |  |  | 0,002905 |
| Ленина ул, 126, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,052365 |  |  |  | 0,052365 |
| Ленина ул, 128, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,006278 |  |  |  | 0,006278 |
| Ленина ул, 128а, (Здание ), ООО «Автостимул» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,016185 |  |  |  | 0,016185 |
| Ленина ул, 130, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,06129 |  |  |  | 0,06129 |
| Ленина ул, 132а, ( Здание ), ООО "Макдоналдс" | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,247 |  |  |  | 0,247 |
| Ленина ул, 79, (Здание), Краеведческий музей г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,051823 |  |  |  | 0,051823 |
| Ленина ул, 79а, (Здание ), Чекулаева Г.В. | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,004824 |  |  |  | 0,004824 |
| Ленина ул, 81, (Здание), г.Покров, УВО ВНГ России | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,030869 |  |  |  | 0,030869 |
| Ленина ул, 81, (Здание), Покров, здание ОМВД | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,111635 |  |  |  | 0,111635 |
| Ленина ул, 83, (Жилой дом ), г.Петушки, торговое помещение (Шитова Л.В.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,004531 |  |  |  | 0,004531 |
| Ленина ул, 83, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,009092 |  |  |  | 0,009092 |
| Ленина ул, 87, (Здание), Покровское ГОРПО (универмаг) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,085246 |  |  |  | 0,085246 |
| Ленина ул, 87а, (Здание ), Алиев Х.И.о 1 этаж | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,015909 |  |  |  | 0,015909 |
| Ленина ул, 87а, (Здание ), Алиев Х.И.о 2 этаж | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,011494 |  |  |  | 0,011494 |
| Малая Поляна ул, 1, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,097559 |  |  |  | 0,097559 |
| Октябрьская ул, 113, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,074581 |  |  |  | 0,074581 |
| Октябрьская ул, 113А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,093977 |  |  |  | 0,093977 |
| Октябрьская ул, 113Б, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,099157 |  |  |  | 0,099157 |
| Октябрьская ул, 34, (Здание ), Детская библиотека г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,044396 |  |  |  | 0,044396 |
| Октябрьская ул, 44, (Здание ), ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,062448 |  |  |  | 0,062448 |
| Октябрьская ул, 64, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,072024 |  |  |  | 0,072024 |
| Октябрьская ул, 66, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,085605 |  |  |  | 0,085605 |
| Октябрьская ул, 75, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,049513 |  |  |  | 0,049513 |
| Октябрьская ул, 77а, (Здание ), ИП Ефремов В.И. строение 1 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,085453 |  |  |  | 0,085453 |
| Октябрьская ул, 81, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,005653 |  |  |  | 0,005653 |
| Октябрьская ул, 83, (Здание ), ООО «СтройГарант» (гараж ) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,043941 |  |  |  | 0,043941 |
| Октябрьская ул, 83, (Здание ), ООО «СтройГарант» (контора ) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,030141 |  |  |  | 0,030141 |
| Первомайская ул, 1, (Жилой дом ), Григорян Е.А. пом.160 - отопл | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,002187 |  |  |  | 0,002187 |
| Первомайская ул, 1, (Жилой дом ), Администрация Покров кв.27 0464 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,001243 |  |  |  | 0,001243 |
| Первомайская ул, 1, (Жилой дом ), Администрация Покров кв.8 0464 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,001084 |  |  |  | 0,001084 |
| Первомайская ул, 1, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,203251 |  |  |  | 0,203251 |
| Первомайская ул, 1, (Жилой дом ), Администрация Покров кв.95 0464 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,001206 |  |  |  | 0,001206 |
| Первомайская ул, 1, (Жилой дом ), Григорян Е.А м-н Строймат.- отопл | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,003056 |  |  |  | 0,003056 |
| Первомайская ул, 1, (Жилой дом ), Администрация Покров кв.120 0464 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,002411 |  |  |  | 0,002411 |
| Первомайская ул, 1, (Жилой дом ), Администрация Покров кв. 136 0464 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,001252 |  |  |  | 0,001252 |
| Первомайская ул, 1, (Жилой дом ), Григорян Е.А. м-н Рыба -отопл | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,003523 |  |  |  | 0,003523 |
| Первомайская ул, 24А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,0147 |  |  |  | 0,0147 |
| Первомайская ул, 26А, ( Здание ), Школа№2 г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,176838 |  |  |  | 0,176838 |
| Первомайская ул, 2А, ( Здание ), Покровское ГОРПО (кафе-столовая) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,006285 |  |  |  | 0,006285 |
| Первомайская ул, 39, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,034225 |  |  |  | 0,034225 |
| Первомайская ул, 6, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,006124 |  |  |  | 0,006124 |
| Первомайская ул, 8, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,006297 |  |  |  | 0,006297 |
| Пролетарская ул, 106, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,059061 |  |  |  | 0,059061 |
| Пролетарская ул, 86, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,008771 |  |  |  | 0,008771 |
| Пролетарская ул, 87, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,011679 |  | 0,000594 |  | 0,012273 |
| Пролетарская ул, 88, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,01239 |  |  |  | 0,01239 |
| Пролетарская ул, 90, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,013719 |  |  |  | 0,013719 |
| Пролетарская ул, 92, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,01126 |  |  |  | 0,01126 |
| Пролетарская ул, 96А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,012356 |  |  |  | 0,012356 |
| Северная ул, 1, (Здание ), Покров, гараж ЦРБ | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,050079 |  |  |  | 0,050079 |
| Северная ул, 10, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,015859 |  |  |  | 0,015859 |
| Северная ул, 11, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,024963 |  |  |  | 0,024963 |
| Северная ул, 13, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,017129 |  |  |  | 0,017129 |
| Северная ул, 14, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,025999 |  |  |  | 0,025999 |
| Северная ул, 15, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,026066 |  |  |  | 0,026066 |
| Северная ул, 1а, (Здание ), ООО "Дом пряника" | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,008334 |  |  |  | 0,008334 |
| Северная ул, 3, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,016356 |  |  |  | 0,016356 |
| Северная ул, 5, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,027021 |  |  |  | 0,027021 |
| Северная ул, 7, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,02837 |  |  |  | 0,02837 |
| Северная ул, 8, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,028615 |  |  |  | 0,028615 |
| Советская ул, 160, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,092326 |  | 0,01771 |  | 0,110036 |
| Советская ул, 21, стр.1, ( Здание ), ДК г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,074759 |  |  |  | 0,074759 |
| Советская ул, 21, стр. 1, ( Здание ), Приход Свято-Троицкий города Покров помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,002672 |  |  |  | 0,002672 |
| Советская ул, 40, (Здание ), Городская библиотека г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,062319 |  |  |  | 0,062319 |
| Советская ул, 42, (Здание ), ЦМУ г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,110544 |  |  |  | 0,110544 |
| Советская ул, 42, (Здание ), ЦМУ г.Покров (гараж) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,002533 |  |  |  | 0,002533 |
| Советская ул, 42, (Здание ), г.Покров, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,002323 |  |  |  | 0,002323 |
| Советская ул, 44, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,016288 |  |  |  | 0,016288 |
| Советская ул, 46, (Здание ), г.Покров, Здание сбербанка | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,039329 | 0,008238 |  |  | 0,047567 |
| Советская ул, 49, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,488853 |  |  |  | 0,488853 |
| Советская ул, 74, (Жилой дом ), Игнатова Ю.Л. (помещение 2) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,00568 |  |  |  | 0,00568 |
| Советская ул, 74, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,346484 |  |  |  | 0,346484 |
| Советская ул, 76, (Здание ), Д/с №5 г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,153367 |  |  |  | 0,153367 |
| Советская ул, 78, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,352164 |  |  |  | 0,352164 |
| Спортивный проезд, 1, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,066636 |  |  |  | 0,066636 |
| Спортивный проезд, 2, ( Здание ), Покровский ф-л МПГУ (строение 5) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,013067 |  |  |  | 0,013067 |
| Спортивный проезд, 2, ( Здание ), Покровский ф-л МПГУ (строение 3) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,020913 |  |  |  | 0,020913 |
| Спортивный проезд, 2, ( Здание ), Покровский ф-л МПГУ (строение 2) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,075506 |  |  |  | 0,075506 |
| Спортивный проезд, 2, ( Здание ), Покровский ф-л МПГУ (строение 1) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,058476 |  |  |  | 0,058476 |
| Спортивный проезд, 2, ( Здание ), Покровский ф-л МПГУ (строение 6) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,089125 |  |  |  | 0,089125 |
| Спортивный проезд, 3, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,016484 |  |  |  | 0,016484 |
| Школьный проезд, 1, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,067535 |  |  |  | 0,067535 |
| Школьный проезд, 3А, ( Здание ), ООО Мегастрой 0531 (ПЕТ) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,001583 |  |  |  | 0,001583 |
| Школьный проезд, 4, (Жилой дом ), ООО «Созвездие» помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,00681 |  |  |  | 0,00681 |
| Школьный проезд, 4, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,069906 |  |  |  | 0,069906 |
| Школьный проезд, 4, (Жилой дом ), ООО «Скиф» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,006941 |  |  |  | 0,006941 |
| Школьный проезд, 4А, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,094211 |  |  |  | 0,094211 |
| Школьный проезд, 6, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 0,093332 |  |  |  | 0,093332 |
| г. Покров, ( Покров, Контур 1 ) | 12,517205 | 0,008238 | 0,3873936 |  | 12,9128366 |
| г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) | 0,162138 |  | 0,2729012 |  | 0,4350392 |
| 3 Интернационала ул, 39, ( Здание ), ДШИ г.Покров -ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0003036 |  | 0,0003036 |
| 3 Интернационала ул, 39, ( Здание ), ДК г.Покров (дом ученых) -ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0015158 |  | 0,0015158 |
| 3 Интернационала ул, 48, ( Здание ), Покров, стационар ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0151514 |  | 0,0151514 |
| 3 Интернационала ул, 48, ( Здание ), Покров, поликлиника ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0121198 |  | 0,0121198 |
| 3 Интернационала ул, 48А, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0081818 |  | 0,0081818 |
| 3 Интернационала ул, 50, ( Здание ), Детский дом г.Покров (столовая)-ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,007777 |  | 0,007777 |
| 3 Интернационала ул, 50, ( Здание ), Детский дом г.Покров (баня)-ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0084832 |  | 0,0084832 |
| 3 Интернационала ул, 52, ( Здание ), Центр творчества г.Покров -ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0009196 |  | 0,0009196 |
| 3 Интернационала ул, 52А, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0870056 |  | 0,0870056 |
| 3 Интернационала ул, 54А, ( Колледж ), Покров, учебный корпус-ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0131802 |  | 0,0131802 |
| 3 Интернационала ул, 54Б, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0231902 |  | 0,0231902 |
| Больничный проезд, 22, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0016368 |  | 0,0016368 |
| Октябрьская ул, 75, (Здание ), Здание Т-1 УФСИН | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0363 |  | 0,0363 |
| Северная ул, 10, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0011308 |  | 0,0011308 |
| Северная ул, 11, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0022616 |  | 0,0022616 |
| Северная ул, 13, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 гПокров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0011308 |  | 0,0011308 |
| Северная ул, 14, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0033946 |  | 0,0033946 |
| Северная ул, 15, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0016962 |  | 0,0016962 |
| Северная ул, 5, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0022616 |  | 0,0022616 |
| Северная ул, 7, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0005654 |  | 0,0005654 |
| Спортивный проезд, 1, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0186648 |  | 0,0186648 |
| Спортивный проезд, 2, ( Здание ), Покровский ф-л МПГУ - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,022726 |  | 0,022726 |
| Спортивный проезд, 3, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0016368 |  | 0,0016368 |
| Спортивный проезд, 5, ( Здание ), Стадион «Покровский»(спортзал) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) | 0,138806 |  |  |  | 0,138806 |
| Спортивный проезд, 5, ( Здание ), Стадион «Покровский» (лыжная база) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) | 0,023332 |  |  |  | 0,023332 |
| Спортивный проезд, 5, ( Здание ), Стадион «Покровский»(спорт-зал)- ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) |  |  | 0,0016676 |  | 0,0016676 |
| г. Покров, ( Покров, ТП 1 ) | 0,162138 |  | 0,2729012 |  | 0,4350392 |
| г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) | 0,01396 |  | 0,2506064 |  | 0,2645664 |
| 3 Интернационала ул, 64А, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,0164032 |  | 0,0164032 |
| 3 Интернационала ул, 64Б, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,0905828 |  | 0,0905828 |
| 3 Интернационала ул, 66, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,014707 |  | 0,014707 |
| 3 Интернационала ул, 68, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,0164032 |  | 0,0164032 |
| 3 Интернационала ул, 68А, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  |  |  |  |
| 3 Интернационала ул, 70, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,0158378 |  | 0,0158378 |
| 3 Интернационала ул, 73, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,025454 |  | 0,025454 |
| 3 Интернационала ул, 74, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,002728 |  | 0,002728 |
| 3 Интернационала ул, 76А, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,002728 |  | 0,002728 |
| 3 Интернационала ул, 99, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,0418572 |  | 0,0418572 |
| 3 Интернационала ул, 99А, ( Здание ), Покровское ГОРПО («Без хлопот») | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) | 0,01396 |  |  |  | 0,01396 |
| 3 Интернационала ул, 99А, ( Здание ), Покровское ГОРПО («Без хлопот») - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,001925 |  | 0,001925 |
| Первомайская ул, 24А, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,0032736 |  | 0,0032736 |
| Первомайская ул, 26А, ( Здание ), Школа №2 г.Покров -ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,0090904 |  | 0,0090904 |
| Первомайская ул, 39, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) |  |  | 0,0096162 |  | 0,0096162 |
| г. Покров, ( Покров, ТП 2 ) | 0,01396 |  | 0,2506064 |  | 0,2645664 |
| г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) | 0,034534 |  | 0,112673 |  | 0,147207 |
| Малая Поляна ул, 1, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) |  |  | 0,026818 |  | 0,026818 |
| Малая Поляна ул, 10, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) |  |  |  |  |  |
| Малая Поляна ул, 12, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) |  |  | 0,0010912 |  | 0,0010912 |
| Малая Поляна ул, 15, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) |  |  | 0,0010912 |  | 0,0010912 |
| Малая Поляна ул, 8, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) |  |  | 0,0010912 |  | 0,0010912 |
| Октябрьская ул, 111, (Здание ), нежилое помещение в здании склада (Коршунова О.А.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) | 0,014269 |  |  |  | 0,014269 |
| Октябрьская ул, 111, (Здание ), нежилое помещение (Григорян А.А.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) | 0,006086 |  |  |  | 0,006086 |
| Октябрьская ул, 111, (Здание ), Сагателян К.А. | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) | 0,014179 |  |  |  | 0,014179 |
| Октябрьская ул, 111, (Здание ), нежилое помещение (Григорян А.А.) - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) |  |  |  |  |  |
| Октябрьская ул, 113, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) |  |  | 0,0158378 |  | 0,0158378 |
| Октябрьская ул, 113А, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) |  |  | 0,0197978 |  | 0,0197978 |
| Октябрьская ул, 113Б, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) |  |  | 0,028281 |  | 0,028281 |
| Пролетарская ул, 106, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) |  |  | 0,0186648 |  | 0,0186648 |
| г. Покров, ( Покров, ТП 3 ) | 0,034534 |  | 0,112673 |  | 0,147207 |
| г. Покров, ( Покров, ТП 4 ) | 0,093207 |  | 0,054351 |  | 0,147558 |
| 3 Интернационала ул, 101А, ( Здание ), Д/с №4 г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 4 ) | 0,093207 |  |  |  | 0,093207 |
| 3 Интернационала ул, 101А, ( Здание ), Д/с №4 г.Покров - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 4 ) |  |  | 0,011363 |  | 0,011363 |
| 3 Интернационала ул, 103, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 4 ) |  |  | 0,0226248 |  | 0,0226248 |
| 3 Интернационала ул, 105, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 4 ) |  |  | 0,0203632 |  | 0,0203632 |
| г. Покров, ( Покров, ТП 4 ) | 0,093207 |  | 0,054351 |  | 0,147558 |
| г. Покров, ( Покров, ТП 5 ) |  |  | 0,054868 |  | 0,054868 |
| Октябрьская ул, 64, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 5 ) |  |  | 0,0192324 |  | 0,0192324 |
| Октябрьская ул, 66, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 5 ) |  |  | 0,0260194 |  | 0,0260194 |
| Октябрьская ул, 75, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г.Покров Школьный проезд ) | г. Покров, ( Покров, ТП 5 ) |  |  | 0,0096162 |  | 0,0096162 |
| г. Покров, ( Покров, ТП 5 ) |  |  | 0,054868 |  | 0,054868 |
| г. Покров, ( ПЕ котельная № 1 г. Покров Школьный проезд ) | 12,971949 | 0,008238 | 2,5127036 |  | 15,4928906 |
| г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | 8,950035 |  | 2,7007728 |  | 11,6508078 |
| Без ЦТП | 8,950035 |  | 2,7007728 |  | 11,6508078 |
| Быкова ул, 1, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,190238 |  |  |  | 0,190238 |
| Быкова ул, 1, ( Жилой дом ), ИП Аветисян Вячеслав Семенович помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,010351 |  |  |  | 0,010351 |
| Быкова ул, 1, ( Жилой дом ), ИП Аветисян Вячеслав Семенович помещение - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0003278 |  | 0,0003278 |
| Быкова ул, 1, ( Жилой дом ), Департамент административных органов и общественной безопасности ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0001012 |  | 0,0001012 |
| Быкова ул, 1, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0554224 |  | 0,0554224 |
| Быкова ул, 1, ( Жилой дом ), Департамент административных органов и общественной безопасности | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,01036 |  |  |  | 0,01036 |
| Быкова ул, 1А, (Здание ), Д/с №3 г.Покров -ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,013255 |  | 0,013255 |
| Быкова ул, 1А, (Здание ), Д/с №3 г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,130657 |  |  |  | 0,130657 |
| Быкова ул, 2, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,226044 |  |  |  | 0,226044 |
| Быкова ул, 2, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0661496 |  | 0,0661496 |
| Быкова ул, 24, ( Общежитие ), Покров, общежитие-ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0251504 |  | 0,0251504 |
| Быкова ул, 24, (Общежитие ), Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,312366 |  |  |  | 0,312366 |
| Быкова ул, 26, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,007881 |  |  |  | 0,007881 |
| Быкова ул, 26, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0005456 |  | 0,0005456 |
| Герасимова ул, 16, (Здание ), ООО «Нордс» административное здание | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,004775 |  |  |  | 0,004775 |
| Герасимова ул, 16, (Здание ), ООО «Нордс» рынок | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,176307 |  |  |  | 0,176307 |
| Герасимова ул, 16/6, (Здание ), ООО «Комета» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,005236 |  |  |  | 0,005236 |
| Герасимова ул, 16, (Здание ), ООО «Нордс» рынок - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0098472 |  | 0,0098472 |
| Герасимова ул, 17, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,429553 |  |  |  | 0,429553 |
| Герасимова ул, 17, (Жилой дом ), ИП Назарова К.А. помещение - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000704 |  | 0,0000704 |
| Герасимова ул, 17, (Жилой дом ), магазин (ООО "РИК") - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0006556 |  | 0,0006556 |
| Герасимова ул, 17, (Жилой дом ), г.Покров, магазин (ООО "РИК") | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,006119 |  |  |  | 0,006119 |
| Герасимова ул, 17, (Жилой дом ), магазин (Макаренко М.П.) - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0006556 |  | 0,0006556 |
| Герасимова ул, 17, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,11561 |  | 0,11561 |
| Герасимова ул, 17, (Жилой дом ), магазин (Макаренко М.П.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,017702 |  |  |  | 0,017702 |
| Герасимова ул, 17, (Жилой дом ), ИП Назарова К.А. помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,011444 |  |  |  | 0,011444 |
| Герасимова ул, 17б, (Здание ), Приход Свято-Покровский города Покрова (трапезная) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,004902 |  |  |  | 0,004902 |
| Герасимова ул, 17б, (Здание ), Приход Свято-Покровский города Покрова (храм) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,073591 |  |  |  | 0,073591 |
| Герасимова ул, 18, (Здание ), Дусалеев Ю.М. | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,097909 |  |  |  | 0,097909 |
| Герасимова ул, 19, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,339585 |  |  |  | 0,339585 |
| Герасимова ул, 19, (Жилой дом ), ООО «Ваш ломбард» помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,006483 |  |  |  | 0,006483 |
| Герасимова ул, 19, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,1126312 |  | 0,1126312 |
| Герасимова ул, 19, (Жилой дом ), ООО «Ваш ломбард» помещение - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000704 |  | 0,0000704 |
| Герасимова ул, 19, (Жилой дом ), Сысолятина Е.Б. помещение - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,000176 |  | 0,000176 |
| Герасимова ул, 19, (Жилой дом ), Сысолятина Е.Б. помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,020412 |  |  |  | 0,020412 |
| Герасимова ул, 19а, (Здание ), Игнатов Н.А. помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,003734 |  |  |  | 0,003734 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), Крюкова А.В. ОТОПЛ | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,003671 |  |  |  | 0,003671 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул. ейгина ) | Без ЦТП | 0,293825 |  |  |  | 0,293825 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), Покровское ЗЖБИ кв 48 ОТОП | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,006184 |  |  |  | 0,006184 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), Покровское ЗЖБИ кв 48 ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0005962 |  | 0,0005962 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), Крюкова А.В. ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000352 |  | 0,0000352 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), ФКУ Тюрьма 1 кв 9 ОТОП | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,006196 |  |  |  | 0,006196 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), ФКУ Колония 2 кв 16 ОТОП | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,007159 |  |  |  | 0,007159 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), ФКУ ОКС кв 19 ОТОП | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,011103 |  |  |  | 0,011103 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), ФКУ ОКС кв 38 ОТОП | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,011094 |  |  |  | 0,011094 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), ФКУ ОКС кв 57 ОТОП | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,010075 |  |  |  | 0,010075 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), ИП Натарова ОВ ОТОП | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,010037 |  |  |  | 0,010037 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), ИП Натарова ОВ ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000352 |  | 0,0000352 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), ФКУ ИК-2 ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0005962 |  | 0,0005962 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), Никоненко И.В. отопл | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,007533 |  |  |  | 0,007533 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), Никоненко И.В ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,000506 |  | 0,000506 |
| Герасимова ул, 20, (Здание ), здание (Овеян А.А.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,066269 |  |  |  | 0,066269 |
| Герасимова ул, 20, (Здание ), Здание (Овеян А.А.) - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0016412 |  | 0,0016412 |
| Герасимова ул, 20, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0309892 |  | 0,0309892 |
| Герасимова ул, 22, (Жилой дом ), Баженова Т.Г. парикмахерская 2385 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0005302 |  | 0,0005302 |
| Герасимова ул, 22, (Жилой дом ), Баженова Т.Г. оптика 2385 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000352 |  | 0,0000352 |
| Герасимова ул, 22, (Жилой дом ), Баженова Т.Г. парикмахерская 0385 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,004353 |  |  |  | 0,004353 |
| Герасимова ул, 22, (Жилой дом ), Валевко Н.К. ОТОПЛ | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,011904 |  |  |  | 0,011904 |
| Герасимова ул, 22, (Жилой дом ), жилая часть ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0214896 |  | 0,0214896 |
| Герасимова ул, 22, (Жилой дом ), ВалевкоН.К ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000352 |  | 0,0000352 |
| Герасимова ул, 22, (Жилой дом ), жилая часть ОТОП | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,171872 |  |  |  | 0,171872 |
| Герасимова ул, 22, (Жилой дом ), Баженова Т.Г. оптика 0385 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,003914 |  |  |  | 0,003914 |
| Герасимова ул, 23, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,340422 |  |  |  | 0,340422 |
| Герасимова ул, 23, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,1328932 |  | 0,1328932 |
| Герасимова ул, 23, (Жилой дом ), ООО "Союз" магазин | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,005558 |  |  |  | 0,005558 |
| Герасимова ул, 23, (Жилой дом ), ООО "Союз" магазин - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0006556 |  | 0,0006556 |
| Герасимова ул, 24, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,256834 |  |  |  | 0,256834 |
| Герасимова ул, 24, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,104885 |  | 0,104885 |
| Герасимова ул, 24, ( Жилой дом ), Никоненко И.В. - отопл | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,004972 |  |  |  | 0,004972 |
| Герасимова ул, 24, ( Жилой дом ), Никоненко И.В. - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000704 |  | 0,0000704 |
| Герасимова ул, 24А, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,156396 |  |  |  | 0,156396 |
| Герасимова ул, 24А, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,044099 |  | 0,044099 |
| Герасимова ул, 26, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,328047 |  |  |  | 0,328047 |
| Герасимова ул, 26, (Жилой дом ), ООО "Компания"Бизнес-Универсал" помещение - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0003278 |  | 0,0003278 |
| Герасимова ул, 26, (Жилой дом ), АО «ДИКСИ Юг» помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,040869 |  |  |  | 0,040869 |
| Герасимова ул, 26, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,1034396 |  | 0,1034396 |
| Герасимова ул, 26, (Жилой дом ), Помещение магазина АО «Тандер» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,033032 |  |  |  | 0,033032 |
| Герасимова ул, 26, (Жилой дом ), АО «ДИКСИ Юг» помещение - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0013134 |  | 0,0013134 |
| Герасимова ул, 26, (Жилой дом ), Помещение магазина АО «Тандер»- ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0016412 |  | 0,0016412 |
| Герасимова ул, 26, (Жилой дом ), ООО «Компания «Бизнес-Универсал» помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,005418 |  |  |  | 0,005418 |
| Герасимова ул, 28, (илой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,438134 |  |  |  | 0,438134 |
| Герасимова ул, 28, (илой дом ), помещение магазина (ООО "Продторг") | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,025364 |  |  |  | 0,025364 |
| Герасимова ул, 28, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,1471954 |  | 0,1471954 |
| Герасимова ул, 28, (Здание ), Никоненко И.В. - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0013134 |  | 0,0013134 |
| Герасимова ул, 28, (Здание ), Никоненко И.В.- отопл | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,007098 |  |  |  | 0,007098 |
| Герасимова ул, 28, (Жилой дом ), помещение магазина (ООО «Продторг» - ГВС) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0013134 |  | 0,0013134 |
| Испытателей ул, 1, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,227442 |  |  |  | 0,227442 |
| Испытателей ул, 1, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0870056 |  | 0,0870056 |
| К.Либкнехта ул, 10, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,210578 |  |  |  | 0,210578 |
| К.Либкнехта ул, 10, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,084623 |  | 0,084623 |
| К.Либкнехта ул, 12, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,31252 |  |  |  | 0,31252 |
| К.Либкнехта ул, 12, (Жилой дом ), Центр творчества г.Покров(Орленок)-ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,000198 |  | 0,000198 |
| К.Либкнехта ул, 12, (Жилой дом ), Центр творчества г.Покров(Орленок) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,005925 |  |  |  | 0,005925 |
| К.Либкнехта ул, 12, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,1096524 |  | 0,1096524 |
| К.Либкнехта ул, 4, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,169246 |  | 0,169246 |
| К.Либкнехта ул, 6, (Жилой дом ), Мондэлис Русь 2521 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,000605 |  | 0,000605 |
| К.Либкнехта ул, 6, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,1191872 |  | 0,1191872 |
| К.Либкнехта ул, 8, (Жилой дом ), ООО "ПАСАТ" - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0000506 |  | 0,0000506 |
| К.Либкнехта ул, 8, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0738958 |  | 0,0738958 |
| Ленина ул, 100, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,007263 |  |  |  | 0,007263 |
| Ленина ул, 100, ( Жилой дом ), нежилое помещение (Бозюк Т.Л.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,004344 |  |  |  | 0,004344 |
| Ленина ул, 100, (Жилой дом ), помещение (Ваняшина В.С.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,007455 |  |  |  | 0,007455 |
| Ленина ул, 100, ( Жилой дом ), нежилое помещение (Никоненко И.В.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,004187 |  |  |  | 0,004187 |
| Ленина ул, 100, (Жилой дом ), помещение (Борисова М.В.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,005056 |  |  |  | 0,005056 |
| Ленина ул, 100, (Здание ), ООО «Викон» помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,014413 |  |  |  | 0,014413 |
| Ленина ул, 104А, (Здание ), Почуканец И.В. (торговый павильон) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,001885 |  |  |  | 0,001885 |
| Ленина ул, 47, (Здание), Покровское ГОРПО (контора) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,072192 |  |  |  | 0,072192 |
| Ленина ул, 72, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,005717 |  |  |  | 0,005717 |
| Ленина ул, 76, (Здание), Покровское ГОРПО (ресторан «Дружба») | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,046178 |  |  |  | 0,046178 |
| Ленина ул, 78, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,015516 |  |  |  | 0,015516 |
| Ленина ул, 80, (Здание), Шелекасов Е.К. (1этаж-склад) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,018966 |  |  |  | 0,018966 |
| Ленина ул, 80, ( Здание ), Шелекасов Е.К. ( 2этаж-мастерские) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,006585 |  |  |  | 0,006585 |
| Ленина ул, 82, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,004484 |  |  |  | 0,004484 |
| Ленина ул, 84, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,008681 |  |  |  | 0,008681 |
| Ленина ул, 86, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,008965 |  |  |  | 0,008965 |
| Ленина ул, 86, (Жилой дом ), г.Покров, ИП Киселев В.Н. помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,006268 |  |  |  | 0,006268 |
| Ленина ул, 92, (Здание), Воловиков А.Я. - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0016412 |  | 0,0016412 |
| Ленина ул, 92, (Здание), Воловиков А.Я. | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,077485 |  |  |  | 0,077485 |
| Ленина ул, 94, (Здание), ООО «Гостинный двор» помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул. ейгина ) | Без ЦТП | 0,150072 |  |  |  | 0,150072 |
| Ленина ул, 94, (Здание), ООО «Гостинный двор» помещение - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0247456 |  | 0,0247456 |
| Ленина ул, 96, (Здание), торговое помещение (ИП Баженова Г.А.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,008442 |  |  |  | 0,008442 |
| Ленина ул, 98, (Здание), ООО «Иван и К» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,008765 |  |  |  | 0,008765 |
| Ленина ул, 98, (Здание), Приход Свято-Покровский города Покрова помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,00212 |  |  |  | 0,00212 |
| Ленина ул, 98, (Здание), Формула дома ООО | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,0108 |  |  |  | 0,0108 |
| Ленина ул, 98, (Здание), ООО Березка 0519 (ПЕТ) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,008502 |  |  |  | 0,008502 |
| Ленина ул, 98, (Здание), Помещение Администрации Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,019219 |  |  |  | 0,019219 |
| Ленина ул, 98, (Здание ), Покров, МБУ "МФЦ Петушинского района" | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,011231 |  |  |  | 0,011231 |
| Октябрьская ул, 1, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,074492 |  | 0,074492 |
| Октябрьская ул, 1, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,227848 |  |  |  | 0,227848 |
| Октябрьская ул, 3, (Жилой дом ), ООО «Рекорд» | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,01405 |  |  |  | 0,01405 |
| Октябрьская ул, 3, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,138853 |  | 0,138853 |
| Октябрьская ул, 3, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,389904 |  |  |  | 0,389904 |
| Октябрьская ул, 3, (Жилой дом ), ООО «Рекорд» - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0003278 |  | 0,0003278 |
| Октябрьская ул, 4, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0113124 |  | 0,0113124 |
| Октябрьская ул, 4, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,041104 |  |  |  | 0,041104 |
| Пролетарская ул, 1, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,1400454 |  | 0,1400454 |
| Пролетарская ул, 1, (Жилой дом ), Мондэлис Русь 0521 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,005698 |  |  |  | 0,005698 |
| Пролетарская ул, 1, (Жилой дом ), Мондэлис Русь 2521 | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,000605 |  | 0,000605 |
| Пролетарская ул, 1, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,450022 |  |  |  | 0,450022 |
| Пролетарская ул, 1а, (Здание ), ООО «Эксперт» помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,011807 |  |  |  | 0,011807 |
| Пролетарская ул, 2, (Жилой дом ), помещение магазина (ООО «Продторг» - ГВС) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0013134 |  | 0,0013134 |
| Пролетарская ул, 2, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,1173986 |  | 0,1173986 |
| Пролетарская ул, 2, (Жилой дом ), Нежилое помещение Интеллект | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,016402 |  |  |  | 0,016402 |
| Пролетарская ул, 2, (Жилой дом ), помещение магазина (ООО «Продторг» ) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,016217 |  |  |  | 0,016217 |
| Пролетарская ул, 2, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,306269 |  |  |  | 0,306269 |
| Пролетарская ул, 25, (Здание ), Д/с №2 г.Покров | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,152615 |  |  |  | 0,152615 |
| Пролетарская ул, 25, (Здание ), Д/с №2 г.Покров -ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0252494 |  | 0,0252494 |
| Пролетарская ул, 3, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,104885 |  | 0,104885 |
| Пролетарская ул, 3, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,313623 |  |  |  | 0,313623 |
| Пролетарская ул, 3А, (Здание ), Покровское ГОРПО (магазин) - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0006556 |  | 0,0006556 |
| Пролетарская ул, 3А, (Здание ), Покровское ГОРПО (магазин) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,005935 |  |  |  | 0,005935 |
| Пролетарская ул, 5, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,296887 |  |  |  | 0,296887 |
| Пролетарская ул, 5, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,1025002 |  | 0,1025002 |
| Советская ул, 18, (Здание ), Федин Павел Георгиевич помещение | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП | 0,018254 |  |  |  | 0,018254 |
| Советская ул, 18, (Здание ), Магазина АО «Тандер» Покров ОТОП | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,059758 |  |  |  | 0,059758 |
| Советская ул, 3а, (Здание ), г.Покров, магазин (Моисейцева И.В.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,002317 |  |  |  | 0,002317 |
| Советская ул, 3а, (Здание ), г.Покров, магазин (Деева Д.Н.) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,002317 |  |  |  | 0,002317 |
| Советская ул, 9, ( Жилой дом ), Крюков П.Н. (помещение магазина) | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,003737 |  |  |  | 0,003737 |
| Советская ул, 9, (Жилой дом ), Крюков П.Н. ( помещение магазина ) - ГВС | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул. Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0003278 |  | 0,0003278 |
| Советская ул, 9, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,174667 |  |  |  | 0,174667 |
| Советская ул, 9, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0470778 |  | 0,0470778 |
| Фейгина ул, 1А, (Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0905828 |  | 0,0905828 |
| Фейгина ул, 1А, (Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,240642 |  |  |  | 0,240642 |
| Фейгина ул, 3А, корп. 1, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,277999 |  |  |  | 0,277999 |
| Фейгина ул, 3А, корп. 1, ( Жилой дом ), Администрация Покров ОТОП | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,001168 |  |  |  | 0,001168 |
| Фейгина ул, 3А, корп. 1, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0885456 |  | 0,0885456 |
| Фейгина ул, 3А, корп. 2, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП |  |  | 0,0894454 |  | 0,0894454 |
| Фейгина ул, 3А, корп. 2, ( Жилой дом ), жилая часть | г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г.Покров ул.Фейгина ) | Без ЦТП | 0,276557 |  |  |  | 0,276557 |
| Без ЦТП | 8,950035 |  | 2,7007728 |  | 11,6508078 |
| г. Покров, ( ПЕ котельная № 2 г. Покров ул. Фейгина ) | 8,950035 |  | 2,7007728 |  | 11,6508078 |
| п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п. Введенский ) | 1,922119 |  | 0,1974214 |  | 2,1195404 |
| Без ЦТП | 1,922119 |  | 0,1974214 |  | 2,1195404 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( автогараж ) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,052253 |  |  |  | 0,052253 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ (механическая мастерская ) -ГВС | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0001518 |  | 0,0001518 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ (производств.корпус ) - ГВС | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0001518 |  | 0,0001518 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( общежитие №1,2 ) - ГВС | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0015158 |  | 0,0015158 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( санчасть ) - ГВС | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0001518 |  | 0,0001518 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( столовая ) - ГВС | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0003938 |  | 0,0003938 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( баня ) - ГВС | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 г. п Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0036366 |  | 0,0036366 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( класс теор.обучения ) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,009831 |  |  |  | 0,009831 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ (механическая мастерская ) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,014643 |  |  |  | 0,014643 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( производств. корпус ) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,226948 |  |  |  | 0,226948 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( общежитие №1,2 ) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,100105 |  |  |  | 0,100105 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( санчасть ) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,021443 |  |  |  | 0,021443 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( столовая ) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,053331 |  |  |  | 0,053331 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( школа ) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,150443 |  |  |  | 0,150443 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( баня ) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,024402 |  |  |  | 0,024402 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( вахта №2 ) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,004512 |  |  |  | 0,004512 |
| п. Введенский, (Здание ), Покровское спец.ПУ ( вахта №1 ) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,043096 |  |  |  | 0,043096 |
| п. Введенский, 1, ( Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,0194 |  |  |  | 0,0194 |
| п. Введенский, 10, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,011447 |  |  |  | 0,011447 |
| п. Введенский, 11, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,022925 |  |  |  | 0,022925 |
| п. Введенский, 11, (Жилой дом ), ГВС 4Т | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0081818 |  | 0,0081818 |
| п. Введенский, 14, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,039586 |  |  |  | 0,039586 |
| п. Введенский, 15, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,007283 |  |  |  | 0,007283 |
| п. Введенский, 16, (Здание ), Покровское ГОРПО (помещение) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,004196 |  |  |  | 0,004196 |
| п. Введенский, 16, (Здание ), Стадион «Покровский» (помещение п.Введенский) | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,004228 |  |  |  | 0,004228 |
| п. Введенский, 2, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,013086 |  |  |  | 0,013086 |
| п. Введенский, 2, (Жилой дом ), ГВС 4Т | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП |  |  | 0,0043626 |  | 0,0043626 |
| п. Введенский, 25, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,015584 |  |  |  | 0,015584 |
| п. Введенский, 26, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,011387 |  |  |  | 0,011387 |
| п. Введенский, 27, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,010918 |  |  |  | 0,010918 |
| п. Введенский, 28, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,012549 |  |  |  | 0,012549 |
| п. Введенский, 29, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,013081 |  |  |  | 0,013081 |
| п. Введенский, 3, (Жилой дом ), ГВС 4Т | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0430892 |  | 0,0430892 |
| п. Введенский, 3, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,160411 |  |  |  | 0,160411 |
| п. Введенский, 32, ( Жилой дом ), ГВС 4Т | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0103642 |  | 0,0103642 |
| п. Введенский, 32, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,073384 |  |  |  | 0,073384 |
| п. Введенский, 33, (Жилой дом ), ГВС 4Т | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,009273 |  | 0,009273 |
| п. Введенский, 33, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,068868 |  |  |  | 0,068868 |
| п. Введенский, 34, (Жилой дом ), ГВС 4Т | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП |  |  | 0,009273 |  | 0,009273 |
| п. Введенский, 34, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,06791 |  |  |  | 0,06791 |
| п. Введенский, 35, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,078057 |  |  |  | 0,078057 |
| п. Введенский, 35, (Жилой дом ), ГВС 4Т | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП |  |  | 0,01309 |  | 0,01309 |
| п. Введенский, 36, (Жилой дом ), ГВС 4Т | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0169092 |  | 0,0169092 |
| п. Введенский, 36, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,097637 |  |  |  | 0,097637 |
| п. Введенский, 37, (Жилой дом ), ГВС 4Т | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0201806 |  | 0,0201806 |
| п. Введенский, 37, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,097208 |  |  |  | 0,097208 |
| п. Введенский, 38, (Жилой дом ), ГВС 4Т | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0147268 |  | 0,0147268 |
| п. Введенский, 38, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,095839 |  |  |  | 0,095839 |
| п. Введенский, 5, (Здание ), Д/с №3 п.Введенский | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,050757 |  |  |  | 0,050757 |
| п. Введенский, 5, (Здание ), Д/с №3 п.Введенский -ГВС | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0037884 |  | 0,0037884 |
| п. Введенский, 8, (Жилой дом ), ГВС 4Т | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0207262 |  | 0,0207262 |
| п. Введенский, 8, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП | 0,124178 |  |  |  | 0,124178 |
| п. Введенский, 9, (Жилой дом ), ГВС 4Т | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский ) | Без ЦТП |  |  | 0,0174548 |  | 0,0174548 |
| п. Введенский, 9, (Жилой дом ), жилая часть | п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 п.Введенский) | Без ЦТП | 0,121193 |  |  |  | 0,121193 |
| Без ЦТП | 1,922119 |  | 0,1974214 |  | 2,1195404 |
| п. Введенский, ( ПЕ котельная № 4 г. п Введенский ) | 1,922119 |  | 0,1974214 |  | 2,1195404 |
| п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г. Покров ) | 7,819189 |  | 2,2624074 |  | 10,0815964 |
| Без ЦТП | 7,819189 |  | 2,2624074 |  | 10,0815964 |
| Больничный проезд, 2, ( Жилой дом ), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,67015 |  | 0,271282 |  | 0,941432 |
| Больничный проезд, 2, ( Жилой дом ), Покров-медиа | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,018299 |  | 0,000308 |  | 0,018607 |
| Больничный проезд, 2, ( Жилой дом ), Ассоциация цыган | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,007529 |  |  |  | 0,007529 |
| Больничный проезд, 2, ( Жилой дом ), Покров, помещение Ростелеком | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,006371 |  |  |  | 0,006371 |
| Больничный проезд, 2, ( Жилой дом ), Администрация Покров (был Дельфин) | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,011435 |  |  |  | 0,011435 |
| Больничный проезд, 2, корп. 2, ( Жилой дом), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,191978 |  | 0,053867 |  | 0,245845 |
| Больничный проезд, 3, ( Жилой дом ), Покров, помещение почты | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,01681 |  | 0,0001936 |  | 0,0170036 |
| Больничный проезд, 3, ( Жилой дом ), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,454391 |  | 0,192753 |  | 0,647144 |
| Больничный проезд, 3, ( Жилой дом ), Администрация г.Покров (своб.помещение) | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,009766 |  |  |  | 0,009766 |
| Больничный проезд, 3, ( Жилой дом ), УФСКН (ОТОПЛ помимо сч.по нагрузке) | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,041564 |  |  |  | 0,041564 |
| Больничный проезд, 3, ( Жилой дом ), УФМС России (ОТОПЛ помимо сч.) | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,025483 |  | 0,0003564 |  | 0,0258394 |
| Больничный проезд, 3, ( Жилой дом ), Соколов Д.Н. - помещение | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,008501 |  | 0,0003564 |  | 0,0088574 |
| Больничный проезд, 4, ( Жилой дом ), ООО Лекарь 0518 (ПЕТ) | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,044065 |  |  |  | 0,044065 |
| Больничный проезд, 4, ( Жилой дом ), ООО «Лавмедикл» помещение | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,00553 |  |  |  | 0,00553 |
| Больничный проезд, 4, ( Жилой дом ), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,665274 |  | 0,257004 |  | 0,922278 |
| Больничный проезд, 4/2, ( Жилой дом ), ТСЖ «ТСЖ-2» | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,422645 |  | 0,1375 |  | 0,560145 |
| Больничный проезд, 4, ( Жилой дом ), Администрация г.Покров (своб.помещение) | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,00272 |  |  |  | 0,00272 |
| Больничный проезд, 4, ( Жилой дом ), ООО «Покровское» помещение | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 гПокров ) | Без ЦТП |  |  | 0,0005896 |  | 0,0005896 |
| Больничный проезд, 4, ( Жилой дом ), ИП Сердюк А.В. (помещение №3) | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,002728 |  | 0,000363 |  | 0,003091 |
| Больничный проезд, 5, ( Жилой дом ), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,17843 |  | 0,094105 |  | 0,272535 |
| Больничный проезд, 6, ( Жилой дом ), ООО «Стрелец» помещение | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,010621 |  | 0,0003564 |  | 0,0109774 |
| Больничный проезд, 6, ( Жилой дом ), МКУ «ЦМУ» 0528 (ПЕТ) | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,031 |  |  |  | 0,031 |
| Больничный проезд, 6, ( Жилой дом ), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,664841 |  | 0,264143 |  | 0,928984 |
| Больничный проезд, 7, ( Жилой дом ), ТСЖ «Гарант-П» | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,148426 |  | 0,080476 |  | 0,228902 |
| Больничный проезд, 7, ( Здание ), Овсепянц Р.Г. пристройка к дому | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,003653 |  |  |  | 0,003653 |
| Больничный проезд, 7, (Здание ), Овсепянц Армаис Геворкович пристройка к дому | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,003588 |  |  |  | 0,003588 |
| Герасимова ул, 30, (Жилой дом ), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,571401 |  | 0,187561 |  | 0,758962 |
| Испытателей ул, 2, (Жилой дом ), ТСЖ «Кедр» | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,31419 |  | 0,096965 |  | 0,411155 |
| К.Либкнехта ул, 14, (Жилой дом ), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,560958 |  | 0,16225 |  | 0,723208 |
| К.Либкнехта ул, 14, (Жилой дом ), ООО ГОЛЬФСТРИМ | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,003223 |  | 0,0001936 |  | 0,0034166 |
| К.Либкнехта ул, 14, (Жилой дом ), ИП Кшикина Л.Ю. | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,002989 |  | 0,0001936 |  | 0,0031826 |
| К.Либкнехта ул, 14, (Жилой дом ), ИП Баженова | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,004363 |  | 0,0001936 |  | 0,0045566 |
| К.Либкнехта ул, 14, (Жилой дом ), ИП Шитова С.В. | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,004325 |  | 0,0001936 |  | 0,0045186 |
| К.Либкнехта ул, 14, (Жилой дом ), ИП Курцева Е.Е. | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,013984 |  | 0,00055 |  | 0,014534 |
| К.Либкнехта ул, 14, (Жилой дом ), ИП Толстых В.И. | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,003288 |  | 0,0003564 |  | 0,0036444 |
| К.Либкнехта ул, 14, (Жилой дом ), ИП Баженова Г.А. | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,003008 |  | 0,0001936 |  | 0,0032016 |
| К.Либкнехта ул, 14, (Жилой дом ), ИП Кобызева М.М. | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г. Покров ) | Без ЦТП | 0,003064 |  | 0,0001936 |  | 0,0032576 |
| К.Либкнехта ул, 1А, (Здание ), ООО «Светлана» | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,009696 |  |  |  | 0,009696 |
| К.Либкнехта ул, 2, (Жилой дом ), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,350652 |  | 0,122012 |  | 0,472664 |
| К.Либкнехта ул, 4, (Жилой дом ), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,488663 |  |  |  | 0,488663 |
| К.Либкнехта ул, 4, (Жилой дом ), Помещение магазин АО «Тандер» | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,031603 |  |  |  | 0,031603 |
| К.Либкнехта ул, 6, (Жилой дом ), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,264188 |  |  |  | 0,264188 |
| К.Либкнехта ул, 6, (Жилой дом ), Мондэлис Русь 0521 | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,006072 |  |  |  | 0,006072 |
| К.Либкнехта ул, 8, (Жилой дом ), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,21935 |  |  |  | 0,21935 |
| К.Либкнехта ул, 8, (Жилой дом ), ООО «ПАСАТ» | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,011817 |  |  |  | 0,011817 |
| Кольцевая ул, 18А, (Жилой дом ), жилая часть ОТОП | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,20528 |  | 0,0385836 |  | 0,2438636 |
| Кольцевая ул, 20А, (Жилой дом ), ТСЖ «Сатурн» | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,185484 |  | 0,04543 |  | 0,230914 |
| Кольцевая ул, 33, (Здание ), г.Покров, магазин ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,046602 |  |  |  | 0,046602 |
| Пролетарская ул, 11, (Жилой дом ), жилая часть | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,318465 |  | 0,114873 |  | 0,433338 |
| Пролетарская ул, 11А, ( Здание ), Ахундов А.А.о | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,005168 |  |  |  | 0,005168 |
| Пролетарская ул, 9, (Жилой дом ), ТСЖ «ЖСК» | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,461702 |  | 0,138875 |  | 0,600577 |
| Фейгина ул, ( Здание), здание хлораторной (ООО «Водоканал г.Покров») | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,010177 |  |  |  | 0,010177 |
| Фейгина ул, ( Здание ), блок насосно-воздуховой станции (ООО «Водоканал г.Покров») | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,057864 |  |  |  | 0,057864 |
| Фейгина ул, ( Здание), здание лаборатории (ООО «Водоканал г.Покров») | п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г.Покров ) | Без ЦТП | 0,015815 |  | 0,0001364 |  | 0,0159514 |
| Без ЦТП | 7,819189 |  | 2,2624074 |  | 10,0815964 |
| п. Нагорный, ( ПЕ котельная №3 г. Покров ) | 7,819189 |  | 2,2624074 |  | 10,0815964 |
| Итого | 31,663292 | 0,008238 | 7,673305 | 0,000000 | 39,344835 |

Приложение № 2

к постановлению главы Администрации

от 29.05.2019           № 39

| №/№ | Наименование мероприятия | Год реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация участка тепловой сети от ТК-19 в районе д.№1 по ул.Испытателей до ввода в дом №2 по ул.Испытателей г.Покров | 2019г. | 1 945,62 |
| 2 | Замена сетевого насоса на МИТУ №1 г.Покров | 2019 г. | 199,32 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации для модернизации (технического перевооружения) котельной №2 г.Покров, ул.Фейгина д.1в с заменой оборудования | 2019 г. | 622,37 |
| 4 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной №2 г.Покров, ул.Фейгина д.1в с заменой оборудования | 2020 г. | 52152,2 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей отопления и сетей ГВС от котельной №1 г.Покров до жилого дома №18 ул.Больничный проезд, Ду108мм, Ду159мм | 2024-2025г.г. | 16487,8 |
|  | ПСД | 2024г. | 813,56 |
|  | СМР | 2025г. | 15674,24 |

В 2018г. проведены следующие мероприятия:

Введена в эксплуатацию новая  БМК п.Введенский для нужд отопления и ГВС поселка с выводом из эксплуатации котельной №4

Выполнены работы по строительству тепловых сетей:

- с подключением зданий детских садов, поликлиники и многоквартирных домов, в том числе строительству тепловой сети от точки подключения в ТК к детскому саду «Ручеек» по ул. III Интернационала д.51а, с  подключением жилых домов по ул. III Интернационала № 55, 53, 51, 49, ул. Школьный проезд д.4а, ул. Больничный проезд д.19, 21, 23 г. Покров;

- с подключением зданий детских садов, поликлиники и многоквартирных домов, в том числе строительству тепловой сети от точки подключения в ТК-2118г к детскому саду «Петушок» по ул. Пролетарская д.25, с подключением жилых домов по ул. Пролетарская №3,5, ул. Герасимова д.26,28 г.Покров;

- с подключением зданий детских садов, поликлиники и многоквартирных домов, в том числе строительству тепловой сети от точки подключения в ТК-350 к поликлинике по ул. Больничный проезд д.4, с подключением жилых домов по ул. Герасимова №30, ул. К.Либкнехта д.10,12,14, ул. Пролетарская д.9,11, ул. Больничный проезд д.2к2, 4к2, 2,4,6,3 г.Покров.

Данные по технологическим потерям при передаче тепловой энергии на сетях теплоснабжения по данным 2018 года:

- Котельная №1 г.Покров ( с тепловыми пунктами) - 20245,58 Гкал/год;

- Котельная № 2 г. Покров - 10506,12 Гкал/год;

Котельная №4 п. Введенский - 4196,03 Гкал/год.

Приложение № 3

к постановлению главы Администрации

от 29.05.2019           № 39