# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 04.08.2023											№ 397

О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и объектов социальной сферы к предстоящему отопительному сезону, руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии на проведение проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Покров» к работе в отопительный период, согласно приложению №2.

3. Утвердить Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Покров», согласно приложению №3.

4. Постановление главы Администрации города Покров от 09.06.2023 №280 «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, и программы проверки» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по экономическим и инфраструктурным вопросам.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее» и размещению на официальном сайте Администрации города www.pokrovcity.ru.

## Глава Администрации							Д. В. Рогов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации г. Покров

от 04.08.2023 № 397

Состав межведомственной комиссии на проведение проверки

готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии

| Рогов Денис Вячеславович | - глава Администрации города Покров, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Пантелеев Михаил Владимирович | - заместитель главы Администрации города Покров по экономическим и инфраструктурным вопросам, заместитель председателя комиссии; |
| Коровкин Даниил Николаевич | - начальник отдела по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ», секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |
| Кисляков Олег Геннадиевич | - Глава города Покров (по согласованию); |
| Иванов Александр Дмитриевич | - ведущий специалист, юрист юридического отдела Администрации города Покров; |
|  | - руководители проверяемых учреждений (по согласованию); |
|  | - представители теплоснабжающих и(или) теплосетевых организаций (по согласованию); |
|  | - представители управляющих организаций (по согласованию); |
|  | - представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию); |
| Депутаты Совета народных депутатов города Покров | (по согласованию); |
| Члены Общественного совета муниципального образования «Город Покров» | (по согласованию). |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации г. Покров

от  04.08.2023 № 397

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии

по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии муниципального образования

«Город Покров» к работе в отопительный период

- Общие положения

  - Настоящее Положение о межведомственной комиссии при Администрации города Покров по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Покров» к работе в отопительные периоды (далее-Комиссия) устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы.

  - В своей деятельности Комиссия подотчетна главе Администрации города Покров.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, Уставом муниципального образования «Город Покров», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

- Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Покров»;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль над реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда и социальной сферы к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у администрации города Покров, организаций и предприятий города Покров необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в Администрацию города Покров предложения по вопросам, требующим соответствующего решения.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

- Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются представители администрации города Покров, теплоснабжающих организаций, управляющих компаний.

## 4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;

- осуществление общего контроля над реализацией решений, принятых на Комиссии.

## 4.3. В случаи отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.4. Секретарь комиссии является членом комиссии и осуществляет следующие функции:

- прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии заявлений с приложенными к ним документами;

- ведение протокола заседания комиссии;

- информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного заседания;

- подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов очередного заседания;

- подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний комиссии, решений комиссии;

- иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определяет одного из членов комиссии для ведения протокола.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.

5.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем Комиссии, заместителями председателя Комиссии и членами Комиссии.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации г. Покров

от 04.08.2023 № 397

ПРОГРАММА

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии муниципального образования

«Город Покров»

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии при Администрации города Покров по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Покров» (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов согласно таблице.

Таблица

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2023 - 2024 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 3 | С 21.08.2023 по 12.09.2023 | Приложение №2 к Программе |
| 2. | Потребители тепловой энергии | 11 | С 21.08.2023 по 12.09.2023 | Приложение №2 к Программе |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов, согласно приложению №1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно приложению №2 к Программе.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению №3 к Программе.

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

10. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению №4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

13. Срок выдачи Паспортов готовности - не позднее 15 сентября 2023 года.

14. В случаи устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 13 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающая организация: |
| 1.1. | Котельная №1 (г.Покров,ул. Школьный проезд, 3) |
| 1.2. | Котельная №2 (г.Покров,ул. Фейгина, д.1В) |
| 1.3. | Котельная п.Введенский |
| 2. | Потребители тепловой энергии, в том числе: |
| 2.1. | ООО «Эксперт» |
| 2.2. | ООО «УК Покров» |
| 2.3. | ТСЖ ЖСК |
| 2.4. | ТСЖ 2 |
| 2.5. | ТСЖ «Сатурн» |
| 2.6. | Учреждения бюджетной сферы: |
| 2.6.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей г.Покрова" |
| 2.6.2. | Муниципальное бюджетное учреждение г. Покров "Стадион Покровский" |
| 2.6.3. | Муниципальное бюджетное учреждение "Покровская детская библиотека" |
| 2.6.4. | Муниципальное бюджетное учреждение "Покровская городская библиотека" |
| 2.6.5. | Муниципальное учреждение «Молодежный центр информационных технологий «ИНТЕЛЛЕКТ» города Покров» |
| 2.6.6. | Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры г. Покров" |

Приложение № 2

к Программе

Перечень наличия документов, подлежащих проверке по оценке готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

| № | Критерий оценки готовности к отопительному периоду, согласно приказу Минэнерго России от 12.03.2013 №103 | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; | Заключенные соглашения об управлении системой теплоснабжения с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, содержащие порядок взаимодействия по обеспечению функционирования системы теплоснабжения, определяющие соподчиненность, порядок взаимодействия диспетчерских служб, порядок организации и наладки тепловых сетей, обеспечение доступа сторон, порядок взаимодействия при чрезвычайных ситуациях. |
| 2. | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; | 1.Утвержденный температурный график. 2.Документ, подтверждающий соответствие мощности источников тепла и тепловой нагрузки потребителей. 3. Акты готовности предприятия в отопительном периоде. |
| 3. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; | 1.Распорядительный документ об установлении критериев надежности исходя из схемы теплоснабжения и показателей надежности теплоснабжения, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения». 2.Типовой договор теплоснабжения, подтверждающий готовность соблюдения установленных критериев надежности. 3.Справка от предприятия, подтверждающая готовность соблюдения установленных критериев надежности. |
| 4. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; | 1. Утвержденный в установленном порядке расчет нормативных запасов топлива. 2. Договора поставки и хранения топлива. 3. Акты замеров количества топлива. 4. Справка о наличии запасов топлива. |
| 5. | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; | 1.Приказ руководителя о создании служб (эксплуатационной, диспетчерской, аварийной). 2.Положения о службах. 3. Штатное расписание. 4.Справка о укомплектованности указанных служб персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спец. одеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения. |
| 6. | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; | 1.Технический отчет об испытании системы централизованного теплоснабжения и разработке мероприятий по ее наладке. 2.Технический отчет о регулировании системы централизованного теплоснабжения. |
| 7. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии; | 1.Распорядительный документ об организации работы по контролю за соблюдением потребителями режима потребления тепловой энергии, предусмотренного договорами теплоснабжения. 2.Типовой договор теплоснабжения |
| 8. | Обеспечение качества теплоносителей; | 1.Журнал учета качества теплоносителей (сменный журнал). 2.Журнал лабораторного контроля. |
| 9. | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; | 1. Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на источнике тепловой энергии. 2. Акты периодической проверки узлов учета на источнике тепловой энергии. |
| 10. | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; | 1.Договор на ведение строительного контроля за строительно-монтажными работами, акты и журналы контроля строительно-монтажных работ. 2.Приказ об организации проверки качества строительно-монтажных работ. 3.Разрешение на ввод теплосетей, паспорта теплосетей. |
| 11. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно: |  |
| 11.1. | Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; | Акт проверки готовности систем приема и разгрузки топлива. |
| 11.2. | Соблюдение водно-химического режима; | 1. Журнал контроля химводоочистки. |
| 11.3. | Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; | 1.Перечень оборудования (котлы, дымовые трубы, тепловые сети. 2. Паспорта котлов, дымовых труб, тепловых сетей (первый и последний лист). 3.Отчет о техническом диагностировании оборудования. 4. Заключение о проведении экспертизы промышленной безопасности. |
| 11.4. | Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; | Утвержденный график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей. |
| 11.5. | Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; | Утвержденный расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. |
| 11.6. | Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; | 1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, согласованный с администрацией района. 2. План ликвидации аварийных ситуаций. |
| 11.7. | Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; | 1. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей. 2. Акты о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, определение тепловых и гидравлических потерь. |
| 11.8. | Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; | 1.Утвержденный план подготовки к работе в отопительный период, включающий в себя мероприятия по проведению необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения. 2. Отчет об исполнении плана. |
| 11.9. | Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; | Плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии. |
| 11.10. | Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; | Договора на поставку топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. |
| 12. | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; | Акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности в договорах теплоснабжения (1-2 для подтверждения). |
| 13. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов, влияющих на надежность работы в отопительный период; | 1. Отчёт о выполнении предписаний надзорных органов, план мероприятий по устранению. 2. Пояснение об отсутствии влияния на надежность работы систем тепло-, водо-, электроснабжения в отопительный период неисполненных предписаний надзорных органов. 3. Справка об отсутствии выданных предписаний |
| 14. | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | Акт осмотра и проверки работоспособности автоматических регуляторов, либо справка об их отсутствии. |

Перечень наличия документов, подлежащих проверке по оценке готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

| № | Требование приказа Минэнерго от 12.03.2013 №103 | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; | 1.Справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии неисполненных предписаний. 2. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду. 3. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения. 4. Акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду. |
| 2. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; | 1. Акты промывки теплообменного оборудования теплового пункта. 2. Акты промывки систем отопления. 3. Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции. |
| 3. | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; | Утвержденный эксплуатационный режим системы теплоснабжения здания. |
| 4. | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; | 1. План-график по подготовке объектов потребителя коммунальных ресурсов к осенне-зимнему периоду. 2. Отчет об исполнении план-графика по подготовке объектов потребителя коммунальных ресурсов к осенне-зимнему периоду. |
| 5. | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; | 1. Акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей. 2. Акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 3. Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность. 4. Акты промывки тепловых сетей потребителя. |
| 6. | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; | 1. Акты общего осмотра зданий. 2. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду. |
| 7. | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду. 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения. |
| 8. | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; | 1. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии, воды, электроэнергии. 2. Акты проверки работоспособности приборов учета. |
| 9. | Работоспособность защиты систем теплопотребления; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду. 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения. |
| 10. | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; | Наличие эксплуатационной документации: - схемы систем отопления, тепловых пунктов, систем водоснабжения; - инструкции по технической эксплуатации систем отопления, тепловых пунктов, систем водоснабжения; - паспорта тепловых пунктов, тепловых сетей, на установленные приборы учета; - оперативные журналы систем отопления, тепловых пунктов; - журнал учета тепловой энергии и теплоносителя. |
| 11. | Плотность оборудования тепловых пунктов; | Акты испытания на плотность и прочность теплообменного оборудования теплового пункта. |
| 12. | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; | 1. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду. 2. Акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения. |
| 13. | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; | Бухгалтерская справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы. |
| 14. | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; | Для организаций, привлекающих специализированные организации, для эксплуатацию тепловых установок: 1.Договор на обслуживание. Для организаций осуществляющих эксплуатацию тепловых установок своими силами: 1. Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 2. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации-потребителя. 3. Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата сотрудников. |
| 15. | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; | Акты испытания на плотность и прочность оборудования теплопотребляющих установок. |
| 16. | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями | 1. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии. 2. Энергетический паспорт организации-потребителя (при наличии). |

Приложение № 3

к Программе

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

___________________________			«____» ___________20 _ г.

(место составления акта)					(дата составления акта)

Комиссия, образованная_______________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «__» _________________ 20___г., утвержденной

____________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_____________________________________________________________

(полное наименование МО, теплоснабжающей или теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. __________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:___________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду___ / ___гг.<*>

Председатель комиссии: _______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

_____________ 20__ г. _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя организации, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

____________________________________________________________________

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов

Выдан______________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ____________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________________;

3. ____________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)