# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Покров

Петушинского района Владимирской области

от 23.04. 2010				 г. Покров					№ 138

Об организации световой маскировки на территории города Покров при угрозе  и ведении военных действий

На основании Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», Устава муниципального образования «Город Покров», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение об организации световой маскировки на территории города Покров при угрозе и ведении военных действий, согласно приложению № 1.

2. Утвердить должностной состав группы организации световой маскировки города Покров (при угрозе и ведении военных действий) согласно приложению №2.

3. Утвердить Календарный план основных мероприятий световой маскировки территории города Покров при режиме частичного затемнения, при режиме полного затемнения, согласно приложению № 3.

4. Утвердить Инструкцию руководителю структурного подразделения по светомаскировке, согласно приложению №4.

5. Рекомендовать директору ООО «СтройГарант» откорректировать Планы перевода города Покров на режим световой маскировки при угрозе и ведении военных действий.

5.1. До 01.06.2010 года предоставить на согласование в администрацию города Покров календарные планы отключения потребителей электроэнергии при режиме частичного затемнения и режиме полного затемнения.

6. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собственности, занимающихся управлением и обслуживанием жилищного фонда разработать планы перевода на режим световой маскировки находящихся в управлении жилых домов при угрозе и ведении военных действий.

6.1. До 01.06.2010 года предоставить на согласование в администрацию города Покров календарные планы мероприятий световой маскировки при режиме частичного затемнения и режиме полного затемнения жилых домов находящихся в управлении.

7. Рекомендовать председателям товариществ собственников жилья и иных общественных организаций назначить ответственных за организацию мероприятий по световой маскировке используемых объектов, улиц, подъездов и домов на вверенной территории при угрозе и ведении военных действий.

8. Контроль за выполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города, председателя КУМИ А.В. Ефремова.

9. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее».

Глава города 	В. М. Рогов

# Приложение №1

к постановлению главы города

от 23.04.2010 №138

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации световой маскировки на территории города Покров

при угрозе и ведении военных действий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировки (далее - светомаскировка) территории города Покров при угрозе ведения военных действий и ведении военных действий.

1.2. Планирование мероприятий светомаскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации города Покров.

1.3. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет Группа организации световой маскировки города Покров (при угрозе и ведении военных действий).

1.3.1. Состав Группы организации световой маскировки города Покров утверждается постановлением Главы города.

1.3.2. Группа организации световой маскировки города Покров имеет право принимать решения, обязательные для выполнения предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности на территории города (далее – организации), связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению светомаскировочных мероприятий. Принятые решения оформляются постановлениями и распоряжениями Главы города - руководителя гражданской обороны города.

1.4. Контроль за планированием и выполнение светомаскировочных мероприятий организаций осуществляют руководители, специалисты, уполномоченные на решение задач по гражданской обороне и назначенные соответствующими приказами ответственные лица за светомаскировку.

1.5. Контроль за планированием и выполнение светомаскировочных мероприятий на территории территориальных органов самоуправления обеспечивают старосты, председатели территориальных органов самоуправления, товариществ собственников жилья и назначенные ими жители.

2. Основные мероприятия светомаскировки

2.1. По режиму частичного затемнения (далее – «ЧЗ»).

Режим частичного затемнения вводится постановлением Правительства Российской Федерации на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную деятельность города и организаций. Основное назначение режима «Ч3» заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения (далее – «ПЗ»). Режим «Ч3» вводится путем выполнения следующих мероприятий:

2.1.1. Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей и отсоединением катушек контакторов магнитных пускателей.

2.1.2. Наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, учреждений и объектов с освещенностью 4 лк и выше - снижается путем отключения 50% светильников; от 2 лк -25% светильников, путем отключения светильников от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей. Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления.

2.1.3. Отключение наружных светильников, установленных над входами (въездами), габаритных огней светового ограждения зданий и сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже - не производится.

2.1.4. Внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых объектов и т.п. снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк; при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк в зависимости от разряда зрительной работы.

2.1.5. Места проведения наружных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСиДНР) предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда зрительных работ.

2.1.6. Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 16 часов.

2.2. По режиму полного затемнения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога». Включение освещения в объеме режима «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги». Режим «ПЗ» вводится путем выполнения следующих мероприятий:

2.2.1. В организациях, прекращающих работу по сигналу «Воздушная тревога», в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится полное отключение освещения.

2.2.2. Отключается наружное освещение организаций, улиц и других потребителей, указанных в подпунктах 2.1.2, 2.1.3. настоящего Положения.

2.2.3. В местах проведения АСиДНР допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.

2.2.4. Транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, светофоры отключаются.

2.2.5. Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минут.

3. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению светомаскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий планирования и выполнения светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Приложение №2

к постановлению главы города

от 23.04.2010 № 138

Должностной состав группы организации световой маскировки города Покров

(при угрозе и ведении военных действий)

1. Руководство группы организации энергоснабжения и светомаскировки

(далее по тексту - Группа)

1.1. Руководитель Группы – первый заместитель главы города, председатель КУМИ администрации города.

1.2. Заместитель руководителя Группы – заведующий отделом по ценообразованию, регулированию тарифов и жилищно – коммунальному хозяйству администрации города.

1.3. Секретарь Группы – главный специалист по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации города.

2. Организационно-методическое руководство (по согласованию)

2.1. Начальник ГУ МЧС России по Владимирской области.

3. Члены Группы

3.1. Помощник по общему контролю за выполнением мероприятий светомаскировки - заместитель начальника отдела по оргработе, муниципальной службе, информационной политике и связям с общественностью администрации города.

3.2. Помощник по контролю за отключением уличного освещения города Покров - главный специалист, землеустроитель администрации города.

3.3. Помощник по контролю за отключением наружного освещения и светомаскировки многоквартирных домов – ведущий специалист отдела по ценообразованию, регулированию тарифов и жилищно-коммунальному хозяйству администрации города.

3.4. Помощник по контролю за светомаскировкой индивидуальных жилых домов – ведущий специалист орготдела администрации города.

3.5. Помощник по контролю за светомаскировкой организаций – ведущий специалист КУМИ администрации города.

3.6. Помощник по контролю за светомаскировкой торговых объектов и объектов оказания услуг населению –  начальник отдела защиты прав потребителей администрации города.

3.7. Помощник по контролю светомаскировки объектов и территорий учреждений образования и культуры – ведущий специалист по социальным вопросам администрации города.

3.8. Помощник по контролю светомаскировки объектов и территорий учреждений (кроме учреждений образования и культуры) – заведующая финансово-плановым отделом ФЭУ администрации.

3.9. Помощник по организации общественного порядка, обеспечения автотранспортом, и контроля за прекращением движения автотранспорта по сигналу «Воздушная тревога» - ведущий специалист КУМИ администрации города.

3.10. Помощник по обеспечению связи и передачи информации – ведущий специалист отдела информационного обеспечения администрации города.

# Приложение №3

к постановлению главы города

от  23.04.2010 № 138

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий световой маскировки на территории города Покров

при режиме частичного затемнения, при режиме полного затемнения

Условные обозначения:

«Ч» - время начала мероприятий после получения сигнала;

«ЧЗ» - режим частичного затемнения;

«ПЗ» - режим полного затемнения;

«ВТ» - сигнал «Воздушная тревога;

«Положение» - положение «Об организации световой маскировки на территории города Покров при угрозе и ведении военных действий»;

«СНиП» - СНиП 2.01.53-84 - «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

«ТОС» - территориальные органы самоуправления;

«ТСЖ» - товарищества собственников жилья;

«Управляющая организация» - хозяйствующие субъекты всех форм собственности, занимающиеся управление и обслуживанием жилищного фонда;

«Сетевая организация» - хозяйствующие субъекты всех форм собственности, занимающиеся обслуживанием электросетевых объектов.

«Хозяйствующие субъекты» - хозяйствующие субъекты всех форм собственности;

«Группа контроля» - Группа организации световой маскировки муниципального образования «Город Покров» (при угрозе и ведении военных действий);

«ГОМ» - Покровское городское отделение милиции.

| №п/п | Содержание выполненных мероприятий | Отводимое время | Сроки выполнения от «Ч» | Ответственные исполнители | Отметка о исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минуты | часы | сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. Мероприятия при переводе на режим частичного затемнения (включая мероприятия по контролю) |
| 1.1 | Сниже-ние уровня осве-щен-ности на линиях улич-ного осве-щения города Покров, соглас-но подпун-ктов 2.1.1., 2.1.2. 2.1.3 статьи 2 Поло-жения | 12 ча-сов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное время |  |  |  |  |  | Руководители уполномоченных сетевых организаций |  |
| 1.2 | Сни-жние уров-ня наруж-ного осве-щения органи-заций и терри-торий соглас-но статьи 2 Поло-жения | 6 ча-сов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители организаций |  |
| 1.3 | Сниже-ние уровня осве-щен-ности до 2 лк наруж-ного освеще-ния перед подъез-дами домов | 6 ча- совс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управляющие организации, жители |  |
| 1.4 | Сниж-ение уровня внутрен-ней осве-щен-ности жилых помещений и помеще-ний органи-заций соглас-но, под-пункта 2.1.4. статьи 2 Положения | 15 ча- сов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жители, уполномоченные лица организаций, ответственные жители за светомаскировку назначенные старостами, председателями ТОС, ТСЖ и иных общественных организаций |
| 1.5 | Кон-троль и органи-зация меро-прия-тий свето-вой маски-ровки | Пе-ри-од угро-зы веде-ния военных дей-ств-ий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены группы контроля, уполномоченные лица организаций, старосты, председатели ТСЖ, ТОС и иных общественных организаций |
| 2. Мероприятия при переводе на режим полного затемнения (включая мероприятия по контролю). Сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» |
| 2.1 | Полное отклю-чение освеще-ия жилых помеще-ний и помеще-ний органи-заций прекра-щаюх работу по сигналу «ВТ» | 3 мин. | Предельное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уполномоченные лица организаций, жители |  |
| 2.2 | Отклю-чение наруж-ного освеще-ния террито-рии города | 3 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уполномоченные сетевые и управляющие организации, жители |
| 2.3 | Прекра-щение движе-ния транс-порта, отклюю-чение свето-вых прибо-ров автомо-билей и свето-форов | 3 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Владельцы транспортных средств, ГОМ |  |
| 2.4 | Кон-троль за выпол-нением свето-вой маски-ровки | До пос-туп-ле-ния сиг-нала «От-бой воз-душ-ной тре-во-ги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены группы контроля, ГОМ, уполномоченные лица организаций, старосты, председатели ТСЖ, ТОС, иных общественных организаций |

Специалист, уполномоченный на решение задач гражданской обороны

(ответственный за выполнение световой маскировки) _____________________________________

«_____» _____________ 20____ год.

# Приложение №4

к постановлению главы города

от  23.04.2010 № 138

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

_________________________

«______» __________ 20____ г.

ИНСТРУКЦИЯ

руководителю структурного подразделения по светомаскировке

Системой Гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки:

1. Режим частичного затемнения, который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более 16 часов.

2. Режим полного затемнения, который вводится по сигналу «Воздушная тревога» и должен быть выполнен в течение 3 минут.

Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь так называемый механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами. В соответствии с этим в каждой организации должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала (бумаги, плотной черной ткани). Строительные световые фонари и оконные проемы больших размеров окрашиваются масляной краской. Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50 % путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение деятельности организации.

Светомаскировка по режиму полного затемнения предусматривает отключение всего электроосвещения организации.

Планом перевода организации на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения организации от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схемы электроснабжения каждой организации).

По сигналу «Воздушная тревога» необходимо:

1. В организации немедленно прекратить все работы.

2. Безаварийно отключить оборудование, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду, электроэнергию).

3. Приступить силами подразделения к светомаскировке согласно Положению «Об организации световой маскировки на территории города Покров при угрозе и ведении военных действий».

4. По окончании светомаскировки доложить по телефону в штаб гражданской обороны организации (тел._____________)

Специалист, уполномоченный на решение задач гражданской обороны

_________________________________

«______»_______________20____года